## Gráfico 2.1.1.
2013 | 2014 | GRÁFICO 2.1.1. CAPACIDAD INSTALADA 2013 Y 2014
64131 | 65452 | (MW)
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Gráfico 2.1.2.
| Capacidad | % | GRÁFICO 2.1.2. PARTICIPACIÓN EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2014
Convencional | 48530 | 0.74146 | (Megawatt,Porcentaje)
Limpia | 16921 | 0.25853
Total | 65452
Ciclo Combinado | 23309 | 0.48
Termoeléctrica convencional | 12959 | 0.27
Carboeléctrica | 5378 | 0.11
Turbogás1/ | 3419 | 0.07
Combustión Interna | 1312 | 0.03
Múltiple2/ y Lecho fluidizado | 2153 | 0.04
Hidroeléctrica | 12429 | 0.73
Eólica | 2036 | 0.12
Nucleoeléctrica | 1400 | 0.08
Geotérmica, Solar y FR3/ | 876 | 0.05
Bioenergía | 180 | 0.01
1/ Incluye plantas móviles. 2/ Combinación de Tecnologías 3/ Frenos Regenerativos. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Tabla 2.1.1.
TABLA 2.1.1. COMPOSICIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN
Tecnología | Capacidad 2013 (MW) | Capacidad 2014 (MW) | TCA1/ (%)
Convencional | 48411.04 | 48530.425 | 0.24661
Ciclo combinado | 22829.705 | 23308.996 | 2.0994
Termoeléctrica convencional | 13518.51 | 12958.55 | -4.1422
Carboeléctrica | 5378 | 5378.36 | 0.0066939
Turbogás2/ | 3418.014 | 3419.19 | 0.034406
Combustión Interna | 1146.449 | 1312.327 | 14.4689
Lecho fluidizado | 580 | 580 | 0
Múltiple3/ | 1540.002 | 1573.002 | 2.1429
Limpia | 15720.446 | 16921.4171 | 7.6395
Renovable | 14160.278 | 15334.4341 | 8.2919
Hidroeléctrica | 11679.21 | 12428.71 | 6.4174
Eólica | 1611.35 | 2036.4 | 26.3785
Geotérmica | 823.4 | 813.4 | -1.2145
Solar | 46.318 | 55.9241 | 20.7394
Otras | 1560.168 | 1586.983 | 1.7187
Nucleoeléctrica | 1400 | 1400 | 0
Bioenergía4/ | 153.56 | 180.375 | 17.4622
Frenos regenerativos | 6.608 | 6.608 | -1.1102e-14
Total | 64131 | 65451.8421 | 2.0596
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual. 2/ Incluye plantas móviles. 3/ Combinación de Tecnologías (Termoeléctrica convencional, ciclo combinado, turbogás, combustión interna e hidroeléctrica). 4/ Clasificación de acuerdo con CENACE. Considera autoabastecimiento local y remoto (cifras preliminares al cierre de 2014). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Tabla 2.1.2.
TABLA 2.1.2. CAPACIDAD EFECTIVA POR MODALIDAD 2014
Modalidad | Capacidad Convencional (MW) | Capacidad Limpia (MW) | Capacidad Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Participación 2/ (%)
| (MW) | (MW) | (MW) |  | (%)
Servicio Público | 39282 | 15085 | 54367 | 54690 | 83.1
CFE | 26942 | 14574 | 41516 | 41516 | 63.4
PIE | 12340 | 511 | 12851 | 13174 | 19.6
Particulares | 9249 | 1836 | 11085 | 5424 | 16.9
Autoabastecimiento | 4168 | 1636 | 5804 | 3898 | 8.9
Pequeña Producción | 30 | 48 | 78 | 90 | 0.1
Cogeneración | 3454 | 82 | 3536 | 1436 | 5.4
Exportación | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 1.9
Usos Propios Continuos | 346 | 70 | 417 | 0 | 0.6
Total | 48530 | 16921 | 65452 | 60114 | 100
1/ Capacidad con contrato de interconexión con el CENACE 2/ Respecto a la capacidad total (convencional más limpia). Considera autoabastecimiento local y remoto (cifras preliminares al cierre de 2014). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Anexos Tabla 2.1.3.
TABLA 2.1.3. CAPACIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA
Entidad | Capacidad 2013 (MW) | Capacidad 2014 (MW) | TCA1/ (%) | Participación2/ (%) | Posición
Aguascalientes | 8 | 7 | -9.8 | 0 | 32
Baja California | 3872 | 3925 | 1.4 | 6 | 5
Baja California Sur | 744 | 889 | 19.5 | 1.4 | 23
Campeche | 1245 | 1245 | 0 | 1.9 | 20
Chiapas | 5004 | 5004 | 0 | 7.6 | 3
Chihuahua | 2786 | 2786 | 0 | 4.3 | 7
Coahuila | 3251 | 3294 | 1.3 | 5 | 6
Colima | 2764 | 2764 | 0 | 4.2 | 8
Distrito Federal | 406 | 362 | -10.7 | 0.6 | 27
Durango | 1649 | 1701 | 3.1 | 2.6 | 16
Estado de México | 1902 | 1438 | -24.4 | 2.2 | 18
Guanajuato | 1350 | 1352 | 0.1 | 2.1 | 19
Guerrero | 4615 | 4623 | 0.2 | 7.1 | 4
Hidalgo | 2589 | 2585 | -0.2 | 3.9 | 11
Jalisco | 623 | 643 | 3.2 | 1 | 26
Michoacán | 893 | 894 | 0.1 | 1.4 | 22
Morelos | 24 | 23 | -3.5 | 0 | 31
Nayarit | 1727 | 2477 | 43.4 | 3.8 | 12
Nuevo León | 2745 | 2762 | 0.6 | 4.2 | 9
Oaxaca | 2023 | 2394 | 18.3 | 3.7 | 14
Puebla | 987 | 959 | -2.9 | 1.5 | 21
Querétaro | 548 | 688 | 25.5 | 1.1 | 24
Quintana Roo | 370 | 336 | -9.1 | 0.5 | 28
San Luis Potosí | 2618 | 2614 | -0.2 | 4 | 10
Sinaloa | 1780 | 1774 | -0.3 | 2.7 | 15
Sonora | 2186 | 2474 | 13.2 | 3.8 | 13
Tabasco | 659 | 662 | 0.4 | 1 | 25
Tamaulipas | 5886 | 5754 | -2.2 | 8.8 | 2
Tlaxcala | 89 | 89 | 0 | 0.1 | 29
Veracruz | 7187 | 7333 | 2 | 11.2 | 1
Yucatán | 1552 | 1552 | 0 | 2.4 | 17
Zacatecas | 50 | 50 | 0 | 0.1 | 30
Total | 64131 | 65452 | 2.1 | 100
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual. 2/ Respecto a la capacidad de 2014. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Gráfica 2.2.1.
2013 | 2014 | GRÁFICO 2.2.1. GENERACIÓN BRUTA 2013 Y 2014
297095.3903 | 301462.169 |  | (GWh)
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Gráfica 2.2.2.
GRÁFICO 2.2.2. PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2014
Convencional | 239936.282 | 79.59% | (Gigawatt-hora, Porcentaje)
Limpia | 61525.887 | 20.41%
Total | 301462.169
Ciclo Combinado | 149688 | 62%
Termoeléctrica convencional | 37501 | 16%
Carboeléctrica | 33613 | 14%
Turbogás1/ | 6985 | 3%
Combustión Interna | 2269 | 1%
Múltiple2/ y Lecho fluidizado | 9881 | 4%
Hidroeléctrica | 38822 | 63%
Eólica | 6426 | 10%
Nucleoeléctrica | 9677 | 16%
Geotérmica, Solar y FR3/ | 6084 | 10%
Bioenergía | 516 | 1%
1/ Incluye plantas móviles. 2/ Combinación de Tecnologías 3/ Frenos Regenerativos. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Tabla 2.2.1.
TABLA 2.2.1. GENERACIÓN BRUTA POR TIPO DE TECNOLOGÍA
Tecnología | Generación 2013 (GWh) | Generación 2014 (GWh) | TCA1/
| (MW) | (MW)
Convencional | 246569 | 239936 | -2.7
Ciclo combinado | 144182 | 149688 | 3.8
Termoeléctrica convencional | 51861 | 37501 | -27.7
Carboeléctrica | 31628 | 33613 | 6.3
Turbogás2/ | 7345 | 6985 | -4.9
Combustión Interna | 2231 | 2269 | 1.7
Lecho fluidizado | 4263 | 4347 | 2
Múltiple3/ | 5059 | 5534 | 9.4
Limpia | 50527 | 61526 | 21.8
Renovable | 38232 | 51333 | 34.3
Hidroeléctrica | 27958 | 38822 | 38.9
Eólica | 4185 | 6426 | 53.6
Geotérmica | 6070 | 6000 | -1.2
Solar | 19 | 85 | 334.7
Otras | 12295 | 10193 | -17.1
Nucleoeléctrica | 11800 | 9677 | -18
Bioenergía | 495 | 516 | 4.2
Total | 297095 | 301462 | 1.5
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual. 2/ Incluye plantas móviles. 3/ Combinación de Tecnologías (Termoeléctrica convencional, ciclo combinado, turbogás, combustión interna e hidroeléctrica). Considera autoabastecimiento local y remoto (cifras preliminares al cierre de 2014). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Tabla 2.2.2.
TABLA 2.2.2. GENERACIÓN BRUTA POR MODALIDAD 2014
Modalidad | Generación Convencional (GWh) | Generación Limpia (GWh) | Generación Total (GWh) | Participación1/ (%)
Servicio Público | 202344.462 | 55911.327 | 258255.789 | 85.6677
CFE | 118494.465 | 54046.976 | 172541.441 | 57.2349
PIE | 83849.997 | 1864.351 | 85714.348 | 28.4329
Particulares | 37591.82 | 5614.56 | 43206.38 | 14.3323
Autoabastecimiento | 14638.03 | 5069.13 | 19707.16 | 6.5372
Pequeña Producción | 114.92 | 72.74 | 187.66 | 0.06225
Cogeneración | 14917.95 | 350.1 | 15268.05 | 5.0647
Exportación | 7050.17 | 0 | 7050.17 | 2.3387
Usos Propios Continuos | 870.75 | 122.59 | 993.34 | 0.32951
Total | 239936.282 | 61525.887 | 301462.169 | 100
1/ Respecto a la generación total (convencional más limpia). Considera autoabastecimiento local y remoto (cifras preliminares al cierre de 2014). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Anexos Tabla 2.2.3.
TABLA 2.2.3. GENERACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA
Entidad | Generación 2013 (GWh) | Generación 2014 (GWh) | TCA1/ (%) | Participación2/ (%) | Posición
Aguascalientes | 13.1304 | 14.8 | 12.7152 | 0.0049094 | 32
Baja California | 17962.5469 | 19484.581 | 8.4734 | 6.4634 | 5
Baja California Sur | 2416.7038 | 2522.077 | 4.3602 | 0.83661 | 25
Campeche | 4261.3234 | 4063.318 | -4.6466 | 1.3479 | 22
Chiapas | 12290.5005 | 18334.821 | 49.1788 | 6.082 | 6
Chihuahua | 13717.6818 | 15865.447 | 15.6569 | 5.2628 | 7
Coahuila | 18843.3311 | 20426.601 | 8.4023 | 6.7758 | 4
Colima | 11464.599 | 12543.926 | 9.4144 | 4.161 | 10
Distrito Federal | 982.7406 | 589.414 | -40.0234 | 0.19552 | 27
Durango | 9613.9106 | 9503.503 | -1.1484 | 3.1525 | 13
Estado de México | 7147.2324 | 6462.985 | -9.5736 | 2.1439 | 16
Guanajuato | 7785.5512 | 7700.494 | -1.0925 | 2.5544 | 15
Guerrero | 20549.5956 | 21601.393 | 5.1183 | 7.1655 | 3
Hidalgo | 13810.963 | 12082.927 | -12.5121 | 4.0081 | 12
Jalisco | 983.2974 | 1150.815 | 17.0363 | 0.38174 | 26
Michoacán | 4172.5999 | 4583.682 | 9.8519 | 1.5205 | 20
Morelos | 29.2674 | 44.55 | 52.2169 | 0.014778 | 31
Nayarit | 1414.2998 | 3620.393 | 155.9848 | 1.2009 | 23
Nuevo León | 16556.9362 | 14607.754 | -11.7726 | 4.8456 | 8
Oaxaca | 5997.6118 | 7730.947 | 28.9004 | 2.5645 | 14
Puebla | 4918.3708 | 5311.94 | 8.002 | 1.7621 | 19
Querétaro | 3703.5572 | 4497.941 | 21.4492 | 1.492 | 21
Quintana Roo | 189.4093 | 70.081 | -63.0002 | 0.023247 | 30
San Luis Potosí | 13917.2527 | 13023.795 | -6.4198 | 4.3202 | 9
Sinaloa | 5528.7029 | 5545.463 | 0.30315 | 1.8395 | 18
Sonora | 11634.1754 | 12103.208 | 4.0315 | 4.0148 | 11
Tabasco | 2876.9266 | 3375.14 | 17.3176 | 1.1196 | 24
Tamaulipas | 36292.3959 | 35001.968 | -3.5556 | 11.6107 | 1
Tlaxcala | 437.8934 | 444.85 | 1.5886 | 0.14756 | 28
Veracruz | 40270.446 | 32689.688 | -18.8246 | 10.8437 | 2
Yucatán | 7204.7961 | 6349.417 | -11.8724 | 2.1062 | 17
Zacatecas | 107.641 | 114.25 | 6.1399 | 0.037899 | 29
Total | 297095.3903 | 301462.169 | 1.4698 | 100
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual. 2/ Respecto a la capacidad de 2014. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE y CRE.

## Anexos Tabla 2.3.1
TABLA 2.3.1. CENTRALES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Altamira | TAMS | Noreste | CFE | 500 | 500 | 1234.015
2 | Francisco Villa | CHIH | Norte | CFE | 300 | 300 | 596.596
3 | Guaymas I | SON | Noroeste | CFE | 0 | 0 | 0
4 | Guaymas II (Carlos Rodríguez Rivero) | SON | Noroeste | CFE | 484 | 484 | 1665.291
5 | Jorge Luque L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
6 | La Laguna | DGO | Norte | CFE | 0 | 0 | 0
7 | Lerdo (Guadalupe Victoria) | DGO | Norte | CFE | 320 | 320 | 407.852
8 | Lerma (Campeche) | CAMP | Peninsular | CFE | 112.5 | 112.5 | 356.251
9 | Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno) | COL | Occidental | CFE | 1300 | 1300 | 3384.42
10 | Mazatlán II (José Aceves Pozos) | SIN | Noroeste | CFE | 616 | 616 | 2221.48
11 | Mérida II | YUC | Peninsular | CFE | 168 | 168 | 651.413
12 | Monterrey | NL | Noreste | CFE | 0 | 0 | 0
13 | Nachi - Cocom | YUC | Peninsular | CFE | 0 | 0 | 0
14 | Poza Rica | VER | Oriental | CFE | 117 | 117 | 0.12
15 | Presidente Juárez | BC | Baja California | CFE | 320 | 320 | 530.367
16 | Puerto Libertad | SON | Noroeste | CFE | 632 | 632 | 1815.039
17 | Punta Prieta II | BCS | Baja California Sur | CFE | 112.5 | 112.5 | 568.415
18 | Río Bravo (Emilio Portes Gil) | TAMS | Noreste | CFE | 300 | 300 | 778.556
19 | Salamanca | GTO | Occidental | CFE | 550 | 550 | 2344.604
20 | Samalayuca | CHIH | Norte | CFE | 316 | 316 | 710.532
21 | San Jerónimo | NL | Noreste | CFE | 0 | 0 | 0
22 | Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz) | SIN | Noroeste | CFE | 320 | 320 | 1323.709
23 | Tula (Francisco Pérez Ríos) | HGO | Central | CFE | 1605.6 | 1605.6 | 6976.721
24 | Tuxpan (Adolfo López Mateos) | VER | Oriental | CFE | 2100 | 2100 | 4562.652
25 | Valladolid (Felipe Carrillo Puerto) | YUC | Peninsular | CFE | 75 | 75 | 250.618
26 | Valle de México | MEX | Central | CFE | 450 | 450 | 1722.541
27 | Villa de Reyes | SLP | Occidental | CFE | 700 | 700 | 1379.744
28 | Agroindustrias del Balsas | MICH | Occidental | AUT. | 15 | 0 | 0.25
29 | Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis | SLP | Occidental | AUT. | 9 | 0 | 25.47
30 | Ingenio Presidente Benito Juárez | TAB | Oriental | AUT. | 14 | 0 | 41.68
31 | Mexicana de Cobre | SON | Noroeste | AUT. | 36.5 | 0 | 62.5
32 | Grupo Azucarero San Pedro | VER | Oriental | AUT. | 10 | 0 | 34.57
33 | Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata | MOR | Central | AUT. | 8.6 | 0 | 19.93
34 | Ingenio San Miguelito | VER | Oriental | AUT. | 5.2 | 0 | 7.19
35 | Ingenio Lázaro Cárdenas | MICH | Occidental | AUT. | 5.5 | 0 | 10.42
36 | Azsuremex | TAB | Oriental | AUT. | 2.5 | 0 | 2.92
37 | Ingenio Tala | JAL | Occidental | AUT. | 12 | 0 | 1.3
38 | Ingenio San Francisco Ameca | JAL | Occidental | AUT. | 4.5 | 0 | 12.24
39 | Ingenio El Molino | NAY | Occidental | AUT. | 10 | 0 | 13.67
40 | Ingenio Tamazula | JAL | Occidental | AUT. | 10.47 | 0 | 27.66
41 | Ingenio El Higo | VER | Oriental | AUT. | 21.8 | 0 | 41.91
42 | Arcelormittal Lázaro Cárdenas | MICH | Occidental | AUT. | 40 | 0 | 122.43
43 | Ingenio Adolfo López Mateos | OAX | Oriental | AUT. | 13.5 | 0 | 29.06
44 | Compañía Azucarera La Fé | CHIS | Oriental | AUT. | 13.06 | 0 | 26.58
45 | Ingenio Melchor Ocampo | JAL | Occidental | AUT. | 6.1 | 0 | 27.2
46 | Compañía Azucarera de Los Mochis | SIN | Noroeste | AUT. | 14 | 0 | 17.29
47 | Ternium México, Planta Puebla | PUE | Oriental | AUT. | 5.6 | 0 | 29.15
48 | Ingenio San Rafael de Pucté | QR | Peninsular | AUT. | 9 | 0 | 21.05
49 | Kimberly-Clark de México | VER | Oriental | AUT. | 10 | 0 | 3.46
50 | Papeles Ultra | MEX | Central | AUT. | 10 | 0 | 2.33
51 | Bsm Energía de Veracruz | VER | Oriental | AUT. | 12.75 | 12.75 | 26.02
52 | Destiladora del Valle | VER | Oriental | AUT. | 1.5 | 0 | 5.1
53 | Akra Polyester | TAMS | Noreste | AUT. | 13.9 | 0 | 53.37
54 | Generadora Pondercel | CHIH | Norte | AUT. | 65 | 29 | 167.73
55 | México Carbon Manufacturing | TAMS | Noreste | AUT. | 4 | 0 | 21.51
56 | Empaques de Cartón Titán, Planta de Papel Tizayuca | HGO | Central | AUT. | 35.19 | 0 | 150.57
57 | Ingenio El Mante | TAMS | Noreste | AUT. | 5.75 | 0 | 7.67
58 | Compañía Azucarera del Río Guayalejo | TAMS | Noreste | AUT. | 45.5 | 0 | 23.17
59 | Innophos Fosfatados de México | VER | Oriental | COG. | 6.25 | 0 | 0
60 | Zacapu Power | MICH | Occidental | COG. | 10 | 0 | 9.37
61 | Grupo Celanese, Complejo Ocotlán | JAL | Occidental | COG. | 13.3 | 0 | 30.9
62 | Agroenergía | QRO | Occidental | COG. | 12 | 12 | 49.88
63 | Generadora Petrocel | TAMS | Noreste | COG. | 16.38 | 0 | 66.22
64 | Industrias Derivadas del Etileno | VER | Oriental | COG. | 1.5 | 0 | 4.59
65 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Independencia | PUE | Oriental | COG. | 54 | 54 | 48.71
66 | Pemex-Refinación, Refinería General Lázaro Cárdenas | VER | Oriental | COG. | 64 | 23.35 | 178.74
67 | Pemex-Refinación, Ing. Antonio M. Amor | GTO | Occidental | COG. | 142.75 | 30 | 499.81
68 | Pemex-Refinación, Refinería Francisco I. Madero | TAMS | Noreste | COG. | 129 | 0 | 424.24
69 | Pemex-Refinación, Refinería General Lázaro Cárdenas, Proyecto Reconfiguración | VER | Oriental | COG. | 40 | 0 | 0
70 | Pemex-Refinación, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | OAX | Oriental | COG. | 115.2 | 0 | 344.3
71 | Pemex-Refinación, Refinería Miguel Hidalgo | HGO | Central | COG. | 133.7 | 0 | 398.44
72 | Met- Mex Peñoles | COAH | Noreste | COG. | 7 | 7 | 37.84
73 | Compañía Cervecera de Coahuila | COAH | Noreste | COG. | 16 | 0 | 68.48
74 | Polioles | MEX | Central | COG. | 2.5 | 0 | 7.74
75 | Bio Pappel, Planta Atenquique | JAL | Occidental | COG. | 15.5 | 0 | 6.69
76 | Destilería del Golfo | VER | Oriental | COG. | 8 | 8 | 8.96
77 | Huixtla Energía | CHIS | Oriental | COG. | 12 | 12 | 25.29
78 | Pemex Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Poza Rica | VER | Oriental | COG. | 16 | 0 | 43.63
79 | Copropiedad Eléctrica del Grupo Químico Cydsa | NL | Noreste | U.P.C. | 8 | 0 | 0
80 | Industria del Alcali | NL | Noreste | U.P.C. | 1.5 | 0 | 1.33
81 | Ingenio El Potrero | VER | Oriental | U.P.C. | 10 | 0 | 24.25
82 | Arcelormittal Las Truchas | MICH | Occidental | U.P.C. | 21.6 | 0 | 92.55
83 | Fideicomiso Ingenio La Providencia | VER | Oriental | U.P.C. | 7 | 0 | 10.17
84 | Cervecería Modelo de Guadalajara | JAL | Occidental | U.P.C. | 6.5 | 0 | 37.52
85 | Ingenio San Jose de Abajo | VER | Oriental | U.P.C. | 8 | 0 | 12.37
86 | Fideicomiso Ingenio Atencingo | PUE | Oriental | U.P.C. | 15 | 0 | 33.93
87 | Cervecería Modelo | DF | Central | U.P.C. | 19 | 0 | 77.1
88 | Central Motzorongo | VER | Oriental | U.P.C. | 20 | 0 | 18.2
89 | Ingenio El Refugio | OAX | Oriental | U.P.C. | 4 | 0 | 0.28
90 | Empaques Modernos San Pablo | MEX | Central | U.P.C. | 14 | 0 | 80.15
91 | Ingenio El Carmen | VER | Oriental | U.P.C. | 6.75 | 0 | 9.42
92 | Ingenio Plan de Ayala | SLP | Occidental | U.P.C. | 16 | 0 | 29.12
93 | Fideicomiso Ingenio Casasano | MOR | Central | U.P.C. | 3.4 | 0 | 6.17
94 | Ingenio Quesería | COL | Occidental | U.P.C. | 5.5 | 0 | 22.91
95 | Compañía Industrial Azucarera | VER | Oriental | U.P.C. | 5.5 | 0 | 12.96
96 | Ingenio El Modelo | VER | Oriental | U.P.C. | 9 | 0 | 12.22
97 | Fomento Azucarero del Golfo | VER | Oriental | U.P.C. | 8 | 0 | 12.48
98 | Compañía Azucarera La Concepcion | VER | Oriental | U.P.C. | 4.2 | 0 | 0.53
99 | Compañía Cervecera El Trópico | OAX | Oriental | U.P.C. | 25 | 0 | 69.3
100 | Compañía Cervecera de Zacatecas | ZAC | Occidental | U.P.C. | 50 | 0 | 114.25
101 | Celulosa y Papel de Michoacán | MICH | Occidental | U.P.C. | 7 | 0 | 53.17
Total |  |  |  |  | 12958.55 | 11587 | 37500.546
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.2
TABLA 2.3.2. CENTRALES DE GENERACIÓN DE COMBUSTIÓN INTERNA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Baja California Sur (Coromuel)/ Baja California Sur I | BCS | Baja California Sur | CFE | 162.7 | 162.7 | 827.368
2 | Esmeralda | COAH | Noreste | CFE | 0 | 0 | 0
3 | Guerrero Negro | BCS | Baja California Sur | CFE | 0 | 0 | 0
4 | Guerrero Negro II (Vizcaíno) | BCS | Baja California Sur | CFE | 10.8 | 11 | 9.564
5 | Holbox | QR | Peninsular | CFE | 3.2 | 3.2 | 7.574
6 | Huicot | NAY | Occidental | CFE | 1.18 | 1.18 | 0
7 | Móviles | BCS | Baja California Sur | CFE | 3.11 | 3.11 | 0
8 | San Carlos (Agustín Olachea A.) | BCS | Baja California Sur | CFE | 104.125 | 104.125 | 564.772
9 | Santa Rosalía | BCS | Baja California Sur | CFE | 7.8 | 7.8 | 0
10 | SRGT Baja California | BC | Baja California | CFE | 0 | 0 | 0
11 | U. Móvil CFE-T-30000-1,2,3,4. No. Serie TM027,28,40,41) | BCS | Baja California Sur | CFE | 104 | 104 | 0
12 | Yécora | SON | Noroeste | CFE | 1.8 | 1.8 | 0.014
13 | Pemex-Exploración y Producción, Centro Operativo Cayo Arcas | CAMP | Oriental | AUT. | 5.5 | 0 | 1.4
14 | Residuos Industriales Multiquim | NL | Noreste | AUT. | 1.56 | 0 | 0.68
15 | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Nuevo León, Planta Dulces Nombres | NL | Noreste | AUT. | 9.2 | 0 | 0.86
16 | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Nuevo León, Planta Norte | NL | Noreste | AUT. | 1.6 | 0 | 0
17 | Minera Bismark | CHIH | Norte | AUT. | 3.2 | 0 | 0
18 | Minera La Encantada | COAH | Noreste | AUT. | 13.2 | 0 | 41.72
19 | Compañía Minera Autlán, Unidad Molango | HGO | Central | AUT. | 11.125 | 0 | 24.2
20 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Marina Complejo Ixtoc-A | CAMP | Oriental | AUT. | 0.825 | 0 | 2.35
21 | Fermicaise | DF | Central | AUT. | 9.6 | 0 | 51
22 | Molymex | SON | Noroeste | AUT. | 2 | 0 | 0.16
23 | Tiendas Soriana | BCS | Baja California Sur | AUT. | 0.6 | 0 | 0
24 | Impulsora Mexicana de Energía | NL | Noreste | AUT. | 24 | 18 | 4.02
25 | Bticino de México | QRO | Occidental | AUT. | 1 | 0 | 0
26 | Nestlé México | MEX | Central | AUT. | 2.453 | 0 | 9.22
27 | Continental Automotive Guadalajara México | JAL | Occidental | AUT. | 3.65 | 0 | 0
28 | Bridgestone de México | MOR | Central | AUT. | 2 | 0 | 0.32
29 | Operadora del Noroeste del Valle de México | MEX | Central | AUT. | 7.435 | 0 | 13.9
30 | Omya México | QRO | Occidental | AUT. | 6 | 0 | 0
31 | Promotores Inmobiliarios El Caracol | QR | Peninsular | AUT. | 0.65 | 0 | 0
32 | Lmf Frisa Comercial | MEX | Central | AUT. | 1.27 | 0 | 0
33 | Kraft Foods de México | PUE | Oriental | AUT. | 1.02 | 0 | 0
34 | Laboratorios Pisa | JAL | Occidental | AUT. | 9.83 | 0 | 0.03
35 | Bimbo, Planta Tijuana | BC | Baja California | AUT. | 1.6 | 0 | 0.37
36 | Cmt de La Laguna | DGO | Norte | AUT. | 1.6 | 0 | 0.66
37 | Ford Motor Company | CHIH | Norte | AUT. | 9.6 | 9.6 | 1.65
38 | Cordaflex | QRO | Occidental | AUT. | 2.5 | 0 | 1.13
39 | Sales del Istmo | VER | Oriental | AUT. | 0.75 | 0 | 0.01
40 | Inmobiliaria Rog | TAB | Oriental | AUT. | 1.25 | 0 | 0
41 | Inmobiliaria Puerta Maya | TAB | Oriental | AUT. | 1.5 | 0 | 0
42 | Cervecería del Pacífico | SIN | Noroeste | AUT. | 2.575 | 0 | 0.78
43 | Porcelanite Lamosa, Planta Pavillion | TLAX | Oriental | AUT. | 3.75 | 0 | 0.02
44 | Loma Textil | JAL | Occidental | AUT. | 2.72 | 0 | 0.4
45 | Latinoamericana de Vidrio | MEX | Central | AUT. | 6 | 0 | 0
46 | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali | BC | Baja California | AUT. | 1.6 | 0 | 0
47 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Lada | DF | Central | AUT. | 1.25 | 0 | 0.05
48 | Tablex Miller | SON | Noroeste | AUT. | 1.26 | 0 | 1.12
49 | Polímeros y Derivados, Planta El Carmen | GTO | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 0
50 | Alimentos Kowi | SON | Noroeste | AUT. | 1.78 | 0 | 0
51 | Teléfonos de México, Central Bandera | JAL | Occidental | AUT. | 0.9 | 0 | 0
52 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Nextengo | DF | Central | AUT. | 4.85 | 0 | 0
53 | Médica Sur | DF | Central | AUT. | 1.02 | 0 | 0
54 | Teléfonos de México, Central Popotla | DF | Central | AUT. | 0.75 | 0 | 0
55 | Teléfonos de México, Central Vallejo | DF | Central | AUT. | 2.2 | 0 | 0
56 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Cuautitlán Izcalli | MEX | Central | AUT. | 0.75 | 0 | 0
57 | Teléfonos de México, Central Estrella | DF | Central | AUT. | 2.325 | 0 | 0
58 | Teléfonos de México, Central Bosques del Lago | MEX | Central | AUT. | 0.75 | 0 | 0
59 | Teléfonos de México, Central Culhuacán | DF | Central | AUT. | 2.4 | 0 | 0
60 | Teléfonos de México, Central Satélite | MEX | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
61 | Teléfonos de México, Central Malinche | DF | Central | AUT. | 0.75 | 0 | 0.04
62 | Teléfonos de México, Central Carrasco | DF | Central | AUT. | 0.9 | 0 | 0
63 | Teléfonos de México, Central Zaragoza | DF | Central | AUT. | 1.25 | 0 | 0.02
64 | Teléfonos de México, Central Plaza Mérida | YUC | Peninsular | AUT. | 1.25 | 0 | 0
65 | Teléfonos de México, Central Tuxtla Gutiérrez | CHIS | Oriental | AUT. | 0.9 | 0 | 0
66 | Teléfonos de México, Central Corregidora | GTO | Occidental | AUT. | 0.6 | 0 | 0
67 | Teléfonos de México, Central Tlaquepaque | JAL | Occidental | AUT. | 1.65 | 0 | 0
68 | Teléfonos de México, Central Fuentes | COAH | Noreste | AUT. | 0.95 | 0 | 0
69 | Teléfonos de México, Central Vallarta | JAL | Occidental | AUT. | 1.25 | 0 | 0
70 | Teléfonos de México, Central Popocatépetl I | DF | Central | AUT. | 1.8 | 0 | 0
71 | Teléfonos de México, Central Santa Fé | NL | Noreste | AUT. | 0.8 | 0 | 0.34
72 | Maquilas Teta Kawi | SON | Noroeste | AUT. | 1.11 | 0 | 0.29
73 | Panasonic de México | MEX | Central | AUT. | 3.2 | 0 | 0.01
74 | Cinemex Iztapalapa | DF | Central | AUT. | 0.505 | 0 | 0.23
75 | Teléfonos de México, Central Roma I | DF | Central | AUT. | 3.232 | 0 | 0.25
76 | Teléfonos de México, Central Aragón | DF | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
77 | Teléfonos de México, Central Atzacoalco | DF | Central | AUT. | 0.73 | 0 | 0
78 | Teléfonos de México, Central Ejército de Oriente | DF | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
79 | Teléfonos de México, Central San Jerónimo | DF | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
80 | Cinemex Zaragoza | DF | Central | AUT. | 0.52 | 0 | 0
81 | Teléfonos de México, Central Montejo | YUC | Peninsular | AUT. | 0.6 | 0 | 0
82 | Cinemex Plaza Sur | DF | Central | AUT. | 0.52 | 0 | 0.23
83 | Cinemex Universidad | DF | Central | AUT. | 0.509 | 0 | 0.08
84 | Cinemex Galerías | DF | Central | AUT. | 0.505 | 0 | 0.17
85 | Fundilag Hierro | COAH | Noreste | AUT. | 2.025 | 2.03 | 1.08
86 | Teléfonos de México, Central Aztecas | GTO | Occidental | AUT. | 1.28 | 0 | 0.28
87 | Teléfonos de México, Central La Paz | PUE | Oriental | AUT. | 0.65 | 0 | 0
88 | Teléfonos de México, Central Coatzacoalcos | VER | Oriental | AUT. | 0.6 | 0 | 0.03
89 | Teléfonos de México, Centro Telefónico Puebla | PUE | Oriental | AUT. | 2.2 | 0 | 0
90 | Teléfonos de México, Central Lerdo Tops | VER | Oriental | AUT. | 0.6 | 0 | 0
91 | Sabritas | SON | Noroeste | AUT. | 3 | 0 | 0.14
92 | Teléfonos de México, Central Colima | COL | Occidental | AUT. | 0.6 | 0 | 0
93 | Teléfonos de México, Central Chapalita | JAL | Occidental | AUT. | 0.9 | 0 | 0
94 | Teléfonos de México, Central Yáñez | SON | Noroeste | AUT. | 0.9 | 0 | 0.07
95 | Teléfonos de México, Centro De Trabajo Lindavista | DF | Central | AUT. | 1.2 | 0 | 0
96 | Porcelanite Lamosa, Planta Porcel | TLAX | Oriental | AUT. | 9.95 | 0 | 0.35
97 | Teléfonos de México, Central Cuautitlán de Romero Rubio | MEX | Central | AUT. | 1.25 | 0 | 0
98 | Teléfonos de México, Central Fuertes | PUE | Oriental | AUT. | 0.6 | 0 | 0.18
99 | Teléfonos de México, Central Revolución | HGO | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0.01
100 | Teléfonos de México, Central Azteca Metro | MEX | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
101 | Teléfonos de México, Centro Administrativo San Juan | DF | Central | AUT. | 6.25 | 0 | 0
102 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Verónica | DF | Central | AUT. | 2.48 | 0 | 0.14
103 | Teléfonos de México, Central C.T. Mixcoac | DF | Central | AUT. | 0.765 | 0 | 0
104 | Teléfonos de México, Central Pedro Moreno | GTO | Occidental | AUT. | 0.7 | 0 | 0
105 | Teléfonos de México, Central Copérnico | CHIH | Norte | AUT. | 1 | 0 | 0
106 | Teléfonos de México, Central Hidalgo II | GRO | Oriental | AUT. | 0.765 | 0 | 0
107 | Marindustrias | COL | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 0.59
108 | Draexlmaier Components Automotive de México | SLP | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 0
109 | Cinemex Real | DF | Central | AUT. | 0.509 | 0 | 0.17
110 | Cinemex Tenayuca | DF | Central | AUT. | 0.511 | 0 | 0
111 | Cinemex Ticomán | DF | Central | AUT. | 0.509 | 0 | 0
112 | Cinemex Izcalli | MEX | Central | AUT. | 0.563 | 0 | 0
113 | Cinemex Coacalco | MEX | Central | AUT. | 0.525 | 0 | 0
114 | Cinemex Aragón | DF | Central | AUT. | 0.563 | 0 | 0.12
115 | Cinemex Palacio Chino | DF | Central | AUT. | 0.505 | 0 | 0
116 | Cinemex Mundo E | MEX | Central | AUT. | 1.115 | 0 | 0.34
117 | Cinemex Cuiculco | DF | Central | AUT. | 0.505 | 0 | 0
118 | Cinemex Coapa | DF | Central | AUT. | 0.505 | 0 | 0
119 | Generadora La Paz | SLP | Occidental | AUT. | 13 | 0 | 5.25
120 | Manantiales La Asunción | PUE | Oriental | AUT. | 2 | 0 | 0
121 | Cinemex Polanco | DF | Central | AUT. | 0.645 | 0 | 0
122 | Teléfonos de México, Central Mirador | MOR | Central | AUT. | 0.65 | 0 | 0.04
123 | Teléfonos de México, Central Paseo | TAB | Oriental | AUT. | 0.6 | 0 | 0
124 | Graftech México | NL | Noreste | AUT. | 14 | 0 | 3.1
125 | Cinemex Cuauhtémoc | DF | Central | AUT. | 0.509 | 0 | 0.2
126 | Hotel Condesa del Mar | GRO | Oriental | AUT. | 0.81 | 0 | 0
127 | Pemex-Exploración y Producción Estación de Compresión y Manejo de Gas El Raudal | VER | Oriental | AUT. | 2 | 0 | 0
128 | Hotelera Del Sudeste, Planta Fiesta Americana Mérida | YUC | Peninsular | AUT. | 1.511 | 0 | 0
129 | Grupo Posadas, Planta Fiesta Americana Cancún | QR | Peninsular | AUT. | 0.768 | 0 | 0
130 | Compañía Desarrolladora Los Cabos, Planta Fiesta Americana Grand Los Cabos | BCS | Baja California Sur | AUT. | 2.089 | 0 | 0
131 | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Planta Puebla | PUE | Oriental | AUT. | 2.5 | 0 | 0
132 | Kellogg de México | QRO | Occidental | AUT. | 6.165 | 0 | 4.21
133 | Teléfonos de México, Central Petrolera | VER | Oriental | AUT. | 0.8 | 0 | 0
134 | Teléfonos de México, Central Cultura | NAY | Occidental | AUT. | 0.8 | 0 | 0
135 | Ganadería Integral Sk | NL | Noreste | AUT. | 2.98 | 0 | 0.43
136 | Posadas de Latinoamérica, Planta Fiesta Americana Grand Agua | QR | Peninsular | AUT. | 0.809 | 0 | 0
137 | Solvay & Cpc Barium Strontium Monterrey | NL | Noreste | AUT. | 2 | 0 | 0.02
138 | Printpack Packaging de México | QRO | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 0.13
139 | Teléfonos De México, Central Chamizal | MEX | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
140 | Teléfonos de México, Central Los Tollocan | MEX | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
141 | Gollek Interamerica | NL | Noreste | AUT. | 2.8 | 0 | 0
142 | Agropecuaria La Norteñita | CHIH | Norte | AUT. | 2 | 0 | 0
143 | Teléfonos de México, Central Guadalupe Metropolitana | DF | Central | AUT. | 0.6 | 0 | 0
144 | Teléfonos del Noroeste, Central Arbol III | BC | Baja California | AUT. | 1.55 | 0 | 0.15
145 | Teléfonos del Noroeste, Central Principal | BC | Baja California | AUT. | 0.6 | 0 | 0
146 | Teléfonos del Noroeste, Central Lomas | BC | Baja California | AUT. | 0.75 | 0 | 0.04
147 | Sales del Istmo | VER | Oriental | AUT. | 3 | 0 | 0.01
148 | Sekisui S-Lec México | MOR | Central | AUT. | 0.76 | 0 | 0.43
149 | Plásticos y Materias Primas | JAL | Occidental | AUT. | 4.5 | 0 | 4.22
150 | Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, Planta Guadalajara | JAL | Occidental | AUT. | 3 | 0 | 0.95
151 | Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Rio y Medellín | VER | Oriental | AUT. | 2.8 | 0 | 1.05
152 | No Sabe Fallar | MEX | Central | AUT. | 1.5 | 0 | 0.17
153 | Sílices de Veracruz | VER | Oriental | AUT. | 7.3 | 0 | 0.43
154 | Mabe México, Planta Plásticos | QRO | Occidental | AUT. | 1.556 | 0 | 0.86
155 | Mabe México, Planta Troquelados | QRO | Occidental | AUT. | 1.25 | 0 | 0
156 | Cervecería Modelo de Torreón | COAH | Noreste | AUT. | 4 | 4 | 0.75
157 | Vitracoat Pinturas en Polvo | MEX | Central | AUT. | 1.25 | 0 | 0
158 | Saint Gobain Vetrotex América | TLAX | Oriental | AUT. | 3.5 | 0 | 0.12
159 | Tesoros Inmobiliarios | MEX | Central | AUT. | 1.25 | 0 | 0
160 | Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, Planta Latincasa | SLP | Occidental | AUT. | 3.75 | 0 | 4.2
161 | Grupo Técnico de Servicios | BC | Baja California | AUT. | 1.6 | 0 | 0.14
162 | Hierro Sonora | SON | Noroeste | AUT. | 3.28 | 0 | 7.99
163 | Innophos Fosfatados de México | VER | Oriental | AUT. | 15.7 | 0 | 82.62
164 | Wabash Technologies de México | BC | Baja California | AUT. | 1.05 | 0 | 0
165 | Azinsa Aluminio | MEX | Central | AUT. | 1 | 0 | 0
166 | Ternium México, Planta Apm | NL | Noreste | AUT. | 4.5 | 0 | 0
167 | Plásticos Irisagua | JAL | Occidental | AUT. | 3.65 | 0 | 1.78
168 | Plastibolsa | DF | Central | AUT. | 1.6 | 0 | 0.74
169 | Minas Santa María de Moris | CHIH | Norte | AUT. | 2.73 | 0 | 0.56
170 | Mabe Sanyo Compressors | SLP | Occidental | AUT. | 3.416 | 0 | 0.79
171 | Parque de Tecnología Electrónica | JAL | Occidental | AUT. | 7 | 0 | 0
172 | Dafmex | BC | Baja California | AUT. | 0.8 | 0 | 0.35
173 | Bimbo, Planta Bimbo de Baja California | BC | Baja California | AUT. | 2.55 | 0 | 0
174 | Alambres Procesados Industriales, Planta Belisario Domínguez 57 | HGO | Central | AUT. | 1.5 | 0 | 0
175 | Yoggo de México | SLP | Occidental | AUT. | 1 | 0 | 0.02
176 | Minas de la Alta Pimería | CHIH | Norte | AUT. | 9.125 | 0 | 4.66
177 | Sánchez y Martín | JAL | Occidental | AUT. | 1.825 | 0 | 0.91
178 | Bimbo, Planta Marinela de Baja California | BC | Baja California | AUT. | 1.2 | 0 | 0
179 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Eco-1 | CAMP | Oriental | AUT. | 0.81 | 0 | 0.67
180 | Novatec Pagani | GTO | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 0
181 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Akal-C Inyección | CAMP | Oriental | AUT. | 1.05 | 0 | 0.11
182 | Vidrio Formas | MEX | Central | AUT. | 2.522 | 0 | 0
183 | Operaciones Turísticas Integrales de México | COL | Occidental | AUT. | 2.26 | 0 | 0
184 | Sasa del Pacífico | GRO | Oriental | AUT. | 1.35 | 0 | 0.89
185 | Nestlé México | QRO | Occidental | AUT. | 1.825 | 0 | 0.86
186 | Geusa de Occidente | MICH | Occidental | AUT. | 2.72 | 0 | 2.28
187 | Leiser, Planta San Luis Potosí | SLP | Occidental | AUT. | 9.246 | 0 | 2.54
188 | Alfa Corporativo | NL | Noreste | AUT. | 1.98 | 0 | 0.01
189 | Ganadería Integral Vizur | SIN | Noroeste | AUT. | 2.98 | 0 | 0.45
190 | El Palacio de Hierro, Sucursal Guadalajara | JAL | Occidental | AUT. | 3.345 | 0 | 0.07
191 | Mabe México, Planta Saltillo | COAH | Noreste | AUT. | 8.517 | 0 | 3.72
192 | Servicios de Operaciones Hoteleras, Central Cancún | QR | Peninsular | AUT. | 0.9 | 0 | 0
193 | Avomex Internacional | COAH | Noreste | AUT. | 4 | 0 | 0.39
194 | Tecnologías para el Cuidado Ambiental | SLP | Occidental | AUT. | 1.734 | 0 | 5.92
195 | Bepensa Bebidas | YUC | Peninsular | AUT. | 2 | 0 | 0.56
196 | Embotelladora del Caribe | QR | Peninsular | AUT. | 2 | 0 | 0.13
197 | Mega Empack Planta II | QR | Peninsular | AUT. | 2 | 0 | 0.58
198 | Secretaria de Seguridad Pública, Planta Colonia Penal Federal | NAY | Occidental | AUT. | 3.05 | 0 | 10.08
199 | Grupo Gamesa, Planta Celaya | GTO | Occidental | AUT. | 7.925 | 0 | 10.61
200 | Sabritas, Planta Orizaba | VER | Oriental | AUT. | 2.98 | 0 | 0.44
201 | Nemak | NL | Noreste | AUT. | 7 | 0 | 0
202 | Continental Automotive Mexicana | GTO | Occidental | AUT. | 0.81 | 0 | 0.02
203 | La Torre del Vigía | MEX | Central | AUT. | 3.75 | 0 | 1.04
204 | Schering Plough | DF | Central | AUT. | 6.096 | 0 | 1.78
205 | Coeur Mexicana | CHIH | Norte | AUT. | 21.9 | 0 | 36.19
206 | Hotel Gran Caribe Real | QR | Peninsular | AUT. | 1.35 | 0 | 0
207 | Compañía Minera Dolores, Área de Procesos | CHIH | Norte | AUT. | 10.8 | 0 | 42.29
208 | Compañía Minera Dolores, Área de Campamento | CHIH | Norte | AUT. | 1.2 | 0 | 2.91
209 | Agnico Eagle México | CHIH | Norte | AUT. | 14.6 | 14.6 | 1.08
210 | Royal Porto | QR | Peninsular | AUT. | 1 | 0 | 4.34
211 | Honeywell Aerospace de México, | CHIH | Norte | AUT. | 3.5 | 0 | 0
212 | Lmf Frisa Comercial | MEX | Central | AUT. | 0.9 | 0 | 0
213 | Productos Urólogos de México | BC | Baja California | AUT. | 3 | 0 | 0
214 | Rafypak | MEX | Central | AUT. | 2.05 | 0 | 0.2
215 | The Royal Cancún | QR | Peninsular | AUT. | 2 | 0 | 0
216 | Nestlé México, Planta Coatepec | VER | Oriental | AUT. | 2 | 0 | 0
217 | Don David Gold México | OAX | Oriental | AUT. | 3.64 | 0 | 4
218 | Laboratorios Pisa, Planta Tlajomulco | JAL | Occidental | AUT. | 5.475 | 0 | 0.61
219 | Empacadora Celaya | GTO | Occidental | AUT. | 2 | 0 | 1.42
220 | Continental Automotive Mexicana, Planta Cuautla | MOR | Central | AUT. | 2.59 | 0 | 0.67
221 | Posco México | TAMS | Noreste | AUT. | 21 | 0 | 78.6
222 | Covalence Specialty Materials México | BC | Baja California | AUT. | 1.5 | 0 | 0
223 | Auma | CHIH | Norte | AUT. | 2.055 | 0 | 0
224 | Rivera Mayan | QR | Peninsular | AUT. | 4 | 0 | 1.24
225 | Nusantara de México, Mina Santa Elena | SON | Noroeste | AUT. | 12.1 | 0 | 23.64
226 | Desarrollos Mineros San Luis | GRO | Oriental | AUT. | 4 | 0 | 0.01
227 | Mayakobá Thai | QR | Peninsular | AUT. | 3 | 0 | 0.96
228 | Proteína Animal | JAL | Occidental | AUT. | 4.455 | 0 | 2.52
229 | Monclova Pirineos Gas | COAH | Noreste | AUT. | 2.4 | 0 | 16.24
230 | Pollo de Querétaro | QRO | Occidental | AUT. | 1.51 | 0 | 0.47
231 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Habitacional Litoral Tabasco Ha-Lt-01 | TAB | Oriental | AUT. | 4.5 | 0 | 2.66
232 | Agnico Eagle México, Proyecto Mascota | CHIH | Norte | AUT. | 3.65 | 0 | 1.48
233 | Ecosys III | GTO | Occidental | AUT. | 1.748 | 0 | 1.55
234 | Minera y Metalúrgica del Boleo | BCS | Baja California Sur | AUT. | 30.85 | 0 | 43.48
235 | Minera Real de Ángeles, Unidad El Concheño | CHIH | Norte | AUT. | 24 | 24 | 5.55
236 | Sony Nuevo Laredo | TAMS | Noreste | AUT. | 2.055 | 0 | 17.75
237 | El Palacio de Hierro, Sucursal Interlomas | MEX | Central | AUT. | 3 | 0 | 1.56
238 | Harinera La Espiga | DF | Central | AUT. | 2 | 0 | 9.13
239 | Jacktar | QR | Peninsular | AUT. | 2.7 | 0 | 4.45
240 | Grupo Romamills | MEX | Central | AUT. | 2.835 | 0 | 14.02
241 | Laproba El Águila, | GTO | Occidental | AUT. | 1.5 | 0 | 0.22
242 | Tmq Generación Energía Renovable | QRO | Occidental | AUT. | 1.373 | 0 | 0
243 | Empacadora San Marcos | PUE | Oriental | AUT. | 0.974 | 0 | 0
244 | Laboratorios Sophia | JAL | Occidental | AUT. | 2.055 | 0 | 0
245 | El Palacio de Hierro, Sucursal Villahermosa | TAB | Oriental | AUT. | 2.4 | 0 | 0
246 | Goplás | MEX | Central | AUT. | 1.426 | 0 | 4.25
247 | Agribrands Purina México | GTO | Occidental | AUT. | 0.874 | 0.874 | 1.66
248 | Agnico Sonora | SON | Noroeste | AUT. | 6.15 | 0 | 11.75
249 | Inversiones Palma | QR | Peninsular | AUT. | 3 | 0 | 0.78
250 | Inversiones Mallorca | QR | Peninsular | AUT. | 2.928 | 0 | 1.72
251 | Beneficencia Española de La Laguna | COAH | Noreste | AUT. | 0.9 | 0 | 0.19
252 | Ensambles Hyson | BC | Baja California | AUT. | 1.825 | 0 | 0
253 | Minera Roble | DGO | Norte | AUT. | 1.5 | 0 | 0
254 | Minas de Oro Nacional | SON | Noroeste | AUT. | 18.65 | 0 | 0
255 | Qualtia Alimentos Operaciones | MEX | Central | AUT. | 5.325 | 0 | 0
256 | Hersmex | NL | Noreste | AUT. | 4.01 | 0 | 0
257 | Energía Bidarena | MEX | Central | COG. | 6.15 | 0 | 34
258 | Becton Dickinson de México | MEX | Central | COG. | 6.54 | 0 | 1.46
259 | Prup | HGO | Central | COG. | 5.216 | 0 | 8.53
260 | Conservas La Costeña y Jugomex | MEX | Central | COG. | 0.971 | 0 | 4.73
261 | Cartones Ponderosa | QRO | Occidental | COG. | 19.992 | 0 | 58.27
262 | Productora Nacional de Papel | SLP | Occidental | COG. | 17.088 | 0 | 22.27
263 | Cobielec | PUE | Oriental | COG. | 2.8 | 0 | 1
264 | Productos Roche, Planta Toluca | MEX | Central | COG. | 2.055 | 0 | 0.01
265 | Atlatec | QRO | Occidental | COG. | 1.049 | 0 | 4.21
266 | Sigma Alimentos Centro, Planta Atitalaquia | HGO | Central | COG. | 3.183 | 0 | 10.93
267 | Ce G. Sanborns | DF | Central | COG. | 1.154 | 1.154 | 7.3
268 | Sky Eps Supply | PUE | Oriental | COG. | 27.2 | 10.2 | 14.88
269 | Productos Alimenticios La Moderna | JAL | Occidental | COG. | 3.768 | 0 | 0
270 | Industrias Ferroplásticas | QRO | Occidental | COG. | 1.3 | 0 | 0
271 | Renova Atlatec | JAL | Occidental | COG. | 11.408 | 0 | 0
272 | Eurocopter de México Planta Querétaro | QRO | Occidental | COG. | 2.7 | 0 | 0.5
273 | Compañía Occidental Mexicana | BCS | Baja California Sur | U.P.C. | 8.75 | 0 | 5.49
274 | Exportadora Planta Guerrero Negro e Isla de Cedros | BCS | Baja California Sur | U.P.C. | 22.053 | 0 | 14.93
Total |  |  |  |  | 1312.327 | 483 | 2269.072
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.3
TABLA 2.3.3. CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON TURBOGÁS
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Aragón | DF | Central | CFE | 32 | 32 | 71.151
2 | Arroyo del Coyote (Nuevo Laredo) | TAMS | Noreste | CFE | 0 | 0 | 0
3 | Atenco L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 82.477
4 | Cancún | QR | Peninsular | CFE | 102 | 102 | 6.042
5 | Chankanaab | QR | Peninsular | CFE | 53 | 53 | 8.101
6 | Chaveña | CHIH | Norte | CFE | 0 | 0 | 0
7 | Chávez | COAH | Norte | CFE | 28 | 28 | 0.212
8 | Chihuahua | CHIH | Norte | CFE | 0 | 0 | 0
9 | Ciprés | BC | Baja California | CFE | 27.43 | 27.43 | 0.505
10 | Ciudad Constitución | BCS | Baja California Sur | CFE | 33.22 | 33.22 | 24.533
11 | Ciudad del Carmen | CAMP | Peninsular | CFE | 47 | 47 | 3.876
12 | Ciudad Obregón | SON | Noroeste | CFE | 14 | 14 | 0
13 | Coapa | DF | Central | CFE | 32 | 32 | 83.265
14 | Cogeneración Salamanca | GTO | Occidental | CFE | 0 | 0 | 153.005
15 | Coyotepec L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 64 | 64 | 434.332
16 | Cuautitlán L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 218.326
17 | Culiacán | SIN | Noroeste | CFE | 30 | 30 | 1.106
18 | Ecatepec L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 96.536
19 | Fundidora | NL | Noreste | CFE | 12 | 12 | 1.798
20 | Huinalá | NL | Noreste | CFE | 150 | 150 | 387.207
21 | Industrial Caborca | SON | Noroeste | CFE | 42 | 42 | 0.418
22 | Industrial Juárez | CHIH | Norte | CFE | 18 | 18 | 0.103
23 | Iztapalapa | DF | Central | CFE | 32 | 32 | 92.323
24 | La Laguna | DGO | Norte | CFE | 56 | 56 | 0.467
25 | La Paz | BCS | Baja California Sur | CFE | 43 | 43 | 17.522
26 | Las Cruces | GRO | Oriental | CFE | 0 | 0 | 0
27 | Lechería L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
28 | Leona | NL | Noreste | CFE | 24 | 24 | 5.437
29 | Los Cabos | BCS | Baja California Sur | CFE | 84.66 | 84.66 | 245.339
30 | Magdalena | DF | Central | CFE | 32 | 32 | 60.565
31 | Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno) | COL | Occidental | CFE | 0 | 0 | 0
32 | Mérida II | YUC | Peninsular | CFE | 30 | 30 | 1.653
33 | Mexicali | BC | Baja California | CFE | 62 | 62 | 1.369
34 | Monclova | COAH | Noreste | CFE | 48 | 48 | 8.351
35 | Nachi - Cocom | YUC | Peninsular | CFE | 30 | 30 | 0.377
36 | Nizuc | QR | Peninsular | CFE | 88 | 88 | 8.482
37 | Nonoalco L. y F.C. | DF | Central | CFE | 106 | 106 | 1.253
38 | Parque | CHIH | Norte | CFE | 59 | 59 | 0.693
39 | Reg. Valle de Mex. (Turbogás) | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
40 | Remedios L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 85.954
41 | Santa Cruz | DF | Central | CFE | 32 | 32 | 88.027
42 | Tecnológico | NL | Noreste | CFE | 26 | 26 | 0.25
43 | Tijuana | BC | Baja California | CFE | 345 | 345 | 380.759
44 | Tuxpan (Adolfo López Mateos) | VER | Oriental | CFE | 0 | 0 | 0
45 | Universidad | NL | Noreste | CFE | 24 | 24 | 4.239
46 | Valle de México L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
47 | Vallejo L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 91.442
48 | Victoria L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 77.533
49 | Villa de las Flores L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 32 | 32 | 82.879
50 | Vizcaino | BCS | Baja California Sur | CFE | 14 | 14 | 16.187
51 | Xul - Ha | QR | Peninsular | CFE | 39.7 | 39.7 | 2.457
52 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Centro Procesador de Gas Área Coatzacoalcos | VER | Oriental | AUT. | 49.69 | 0 | 57.02
53 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta | CAMP | Oriental | AUT. | 8.1 | 0 | 15.59
54 | Ternium México, Planta Monterrey | NL | Noreste | AUT. | 50 | 0 | 30.63
55 | Vidrio Plano de México | NL | Noreste | AUT. | 11.4 | 0 | 0.05
56 | Italaise | QRO | Occidental | AUT. | 5.197 | 3.826 | 32.5
57 | Gresaise | TLAX | Oriental | AUT. | 5.197 | 3.78 | 31.84
58 | Mission Hills | GTO | Occidental | AUT. | 7.52 | 0 | 45.78
59 | Cargill de México | HGO | Central | AUT. | 7.52 | 0 | 32.4
60 | Pemex-Petroquímica, Terminal Refrigerada Pajaritos | VER | Oriental | AUT. | 14 | 13 | 38.76
61 | Abbott Laboratories de México | DF | Central | AUT. | 6.3 | 0 | 13.68
62 | Industrial Papelera Mexicana, Planta Uruapan | MICH | Occidental | AUT. | 8.32 | 0 | 27.32
63 | Urrea Herramientas Profesionales | JAL | Occidental | AUT. | 1 | 0 | 0
64 | Representaciones e Investigaciones Médicas | JAL | Occidental | AUT. | 1 | 0 | 0
65 | Fersinsa Gb | COAH | Noreste | COG. | 6 | 0 | 6.3
66 | Almidones Mexicanos | JAL | Occidental | COG. | 12 | 0 | 68.74
67 | Enertek | TAMS | Noreste | COG. | 168 | 152 | 1152.82
68 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Cactus | CHIS | Oriental | COG. | 120.7 | 18 | 248.2
69 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Morelos | VER | Oriental | COG. | 172 | 28 | 484.96
70 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Pajaritos | VER | Oriental | COG. | 58.5 | 0 | 112.63
71 | Styrolution Mexicana | TAMS | Noreste | COG. | 10.6 | 0 | 66.55
72 | Industrias Químicas Falcon de México | MOR | Central | COG. | 5 | 0 | 16.99
73 | Tractebel Energía de Pánuco | TAMS | Noreste | COG. | 27.53 | 0 | 173.99
74 | El Palacio de Hierro, Sucursal Monterrey | NL | Noreste | COG. | 1.2 | 0 | 3.08
75 | Procter & Gamble Manufactura, Planta Talismán | DF | Central | COG. | 6.5 | 0 | 30.4
76 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Cd. Pemex | TAB | Oriental | COG. | 59 | 33.42 | 278.43
77 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador La Venta | TAB | Oriental | COG. | 22.245 | 22.245 | 100.53
78 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Cosoleacaque | VER | Oriental | COG. | 59.6 | 0 | 38.16
79 | Pemex-Exploración y Producción, Planta Eléctrica Cárdenas | TAB | Oriental | COG. | 42 | 0 | 56.36
80 | Pemex-Exploración y Producción, Terminal Marítima Dos Bocas | TAB | Oriental | COG. | 96.42 | 0 | 111.19
81 | Bio Pappel | DGO | Norte | COG. | 22.86 | 15.526 | 127.1
82 | Atlatec, Planta El Ahogado | DGO | Norte | COG. | 2.83 | 0 | 7.08
83 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Burgos | TAMS | Noreste | COG. | 19.5 | 0 | 129.71
84 | Tlalnepantla Cogeneración | MEX | Central | COG. | 28 | 22 | 144.79
85 | Energía Mk Kf | TAMS | Noreste | COG. | 35.93 | 35.93 | 150.64
86 | Láminas Acanaladas Infinita | MEX | Central | COG. | 6 | 0 | 0
87 | Bio Pappel Printing | VER | Oriental | COG. | 40.375 | 0 | 161.72
88 | Empaques Modernos San Pablo | MEX | Central | COG. | 6 | 0 | 24.55
89 | Proteínas Naturales | NL | Noreste | COG. | 6 | 0 | 30.37
90 | Homecare de México | NL | Noreste | COG. | 1 | 0 | 0
91 | Csi En Saltillo | COAH | Noreste | COG. | 2.6 | 0 | 0
92 | Gs Energía | MICH | Occidental | COG. | 0.946 | 0 | 0
93 | Papeles y Conversiones de México | NL | Noreste | COG. | 5.2 | 0 | 0
94 | Baja California Sur I (Loreto TG)2/ | BCS | Baja California Sur | CFE | 20 | 20 | 0
95 | Guerrero Negro II (Vizcaíno)2/ | BCS | Baja California Sur | CFE | 12.5 | 12.5 | 52.261
96 | Los Cabos2/ | BCS | Baja California Sur | CFE | 55 | 55 | 15.863
97 | Santa Rosalía (Guerrero Negro)2/ | BCS | Baja California Sur | CFE | 15.4 | 15.4 | 19.389
98 | Xul - Ha2/ | QR | Peninsular | CFE | 12.5 | 13 | 0
99 | Química Del Rey3/ | S.D. | Norte | AUT. | 0 | 6.5 | 0
100 | Cp Ingredientes (Arancia)3/ | S.D. | Occidental | AUT. | 0 | 21.3 | 0
101 | Sistemas Energéticos Sisa3/ | VER | Oriental | AUT. | 0 | 64 | 0
102 | Láminas Acanaladas3/ | S.D. | Central | COG. | 0 | 4 | 0
Total |  |  |  |  | 3419 | 2643 | 6985
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. 2/ Corresponden a centrales turbogás móvil. 3/ Permisionarios que aportan capacidad al SIN de acuerdo al CENACE pero no reportaron generación ante la CRE. S.D. (sin dato). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.4
TABLA 2.3.4. CENTRALES DE GENERACIÓN DE CICLO COMBINADO
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Altamira II PIE | TAMS | Noreste | PIE | 495 | 507.375 | 3178.799
2 | Altamira III y IV PIE | TAMS | Noreste | PIE | 1036 | 1061.9 | 7587.682
3 | Altamira V PIE | TAMS | Noreste | PIE | 1121 | 1149.025 | 7851.345
4 | Chihuahua II (El Encino) | CHIH | Norte | CFE | 619.4 | 619.4 | 4596.651
5 | Dos Bocas | VER | Oriental | CFE | 452 | 452 | 1453.367
6 | El Sáuz | QRO | Occidental | CFE | 591 | 591 | 4167.221
7 | El Sáuz (PIE) | GTO | Occidental | PIE | 495 | 507.375 | 3914.085
8 | Fuerza y Energía de Hermosillo PIE | SON | Noroeste | PIE | 250 | 256.25 | 1764.216
9 | Gómez Palacio | DGO | Norte | CFE | 239.8 | 239.8 | 1433.644
10 | Hermosillo | SON | Noroeste | CFE | 227.022 | 227.022 | 1671.205
11 | Huinalá | NL | Noreste | CFE | 377.66 | 377.66 | 2008.228
12 | Huinalá II | NL | Noreste | CFE | 459.489 | 459.489 | 2729.405
13 | La Laguna II PIE | DGO | Norte | PIE | 498 | 510.45 | 3517.906
14 | Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno) | COL | Occidental | CFE | 1453.908 | 1454 | 9136.006
15 | Mérida III PIE | YUC | Peninsular | PIE | 484 | 496.1 | 2227.109
16 | Mexicali PIE | BC | Baja California | PIE | 489 | 501 | 2218.314
17 | Monterrey III (Dulces Nombres) PIE | NL | Noreste | PIE | 449 | 460 | 3375.68
18 | Naco Nogales PIE | SON | Noroeste | PIE | 258 | 264 | 2444.777
19 | Norte (PIE) | DGO | Norte | PIE | 450 | 461.25 | 3671.514
20 | Norte II PIE | CHIH | Norte | PIE | 433 | 443.825 | 3508.552
21 | Presidente Juárez | BC | Baja California | CFE | 773 | 773 | 5267.128
22 | Río Bravo (Emilio Portes Gil) | TAMS | Noreste | CFE | 211.123 | 211 | 1204.909
23 | Río Bravo II (Anáhuac) PIE | TAMS | Noreste | PIE | 495 | 507.375 | 3584.005
24 | Río Bravo III PIE | TAMS | Noreste | PIE | 495 | 507.375 | 3388.323
25 | Río Bravo IV PIE | TAMS | Noreste | PIE | 500 | 512.5 | 3552.496
26 | Saltillo PIE | COAH | Noreste | PIE | 247.5 | 254 | 1759.965
27 | Samalayuca II | CHIH | Norte | CFE | 521.76 | 521.76 | 4188.268
28 | San Lorenzo potencia | PUE | Oriental | CFE | 382.12 | 382.12 | 2948.351
29 | Tamazunchale PIE | SLP | Noreste | PIE | 1135 | 1163 | 7002.176
30 | Transalta Campeche PIE | CAMP | Peninsular | PIE | 252.4 | 258.71 | 918.551
31 | Transalta Chihuahua III PIE | CHIH | Norte | PIE | 259 | 265.475 | 1825.746
32 | Tula (Francisco Pérez Ríos) | HGO | Central | CFE | 489 | 489 | 2641.43
33 | Tuxpan II (Tres Estrellas) PIE | VER | Oriental | PIE | 495 | 507.375 | 2438.935
34 | Tuxpan III y IV PIE | VER | Oriental | PIE | 983 | 1007.575 | 7759.512
35 | Tuxpan V PIE | VER | Oriental | PIE | 495 | 507.375 | 3624.342
36 | Valladolid (Felipe Carrillo Puerto) | YUC | Peninsular | CFE | 220 | 220 | 481.72
37 | Valladolid III PIE | YUC | Peninsular | PIE | 525 | 538 | 2735.967
38 | Valle de México | MEX | Central | CFE | 549.3 | 549 | 3129.723
39 | Energía Azteca VIII | GTO | Occidental | AUT. | 131.1 | 131.1 | 720
40 | Iberdrola Energía Monterrey | NL | Noreste | AUT. | 659.2 | 536.2 | 3454.6
41 | Iberdrola Energía La Laguna | DGO | Norte | AUT. | 41.269 | 40 | 152.39
42 | México Generadora de Energía | SON | Noroeste | AUT. | 265 | 250 | 1851.7
43 | Energía Chihuahua | CHIH | Norte | AUT. | 50 | 50 | 65.03
44 | Iberdrola Energía Tamazunchale | SLP | Occidental | AUT. | 80 | 0 | 0.26
45 | Fuerza y Energía de Naco-Nogales | SON | Noroeste | AUT. | 50 | 50 | 138.58
46 | Mexichem Resinas Vinílicas | TAMS | Noreste | COG. | 16.359 | 0 | 99.38
47 | Tractebel Energía de Monterrey | NL | Noreste | COG. | 284.016 | 284.016 | 2036.54
48 | Procter & Gamble Manufactura | TLAX | Oriental | COG. | 59.8 | 59.8 | 378.15
49 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | TAB | Oriental | COG. | 367.4 | 367.4 | 2719.19
50 | Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque | VER | Oriental | COG. | 118 | 118 | 0
51 | Energía Azteca X | BC | Baja California | EXP. | 218.62 | 80 | 1194.4
52 | Termoeléctrica de Mexicali | BC | Baja California | EXP. | 679.7 | 0 | 4261.37
53 | Energía de Baja California | BC | Baja California | EXP. | 337.05 | 0 | 1594.4
54 | Aes Mérida III | YUC | Peninsular | EXP. | 15 | 0 | 0
55 | Fuerza y Energía de Norte Durango | DGO | Norte | P.P. | 30 | 30 | 114.92
56 | Celfimex | S.D. | Oriental | COG. | 0 | 4.48 | 0
Total |  |  |  |  | 23308.996 | 22215 | 149688.163
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE y la capacidad bruta para los PIE´s. 2/ Permisionarios que aportan capacidad al SIN de acuerdo al CENACE pero no reportaron generación ante la CRE. S.D. (sin dato). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.5a
TABLA 2.3.5.A CENTRALES DE GENERACIÓN CARBOELÉCTRICAS
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Carbón II | COAH | Noreste | CFE | 1400 | 1400 | 8559.329
2 | Petacalco (Plutarco Elías Calles) | GRO | Occidental | CFE | 2778.36 | 2778.36 | 16166.99
3 | Río Escondido (José López Portillo) | COAH | Noreste | CFE | 1200 | 1200 | 8886.598
Total |  |  |  |  | 5378.36 | 5378.36 | 33612.917
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.5b
TABLA 2.3.5.B CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA DE LECHO FLUIDIZADO
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Termoeléctrica del Golfo | SLP | Occidental | AUT. | 290 | 230 | 2116.84
2 | Termoeléctrica Peñoles | SLP | Occidental | AUT. | 290 | 290 | 2229.86
Total |  |  |  |  | 580 | 520 | 4346.7
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.6
TABLA 2.3.6. CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍAS MÚLTIPLES
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún-D | CAMP | Oriental | AUT. | 7.12 | 0 | 14.98
2 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún Inyección de Agua | CAMP | Oriental | AUT. | 35.75 | 0 | 13.74
3 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Ku-A | CAMP | Oriental | AUT. | 10.185 | 0 | 7.01
4 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Ku-H | CAMP | Oriental | AUT. | 14.85 | 0 | 15.14
5 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Nohoch-A | CAMP | Oriental | AUT. | 13.97 | 0 | 26.44
6 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Pol-A | CAMP | Oriental | AUT. | 9.174 | 0 | 15.93
7 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Rebombeo | CAMP | Oriental | AUT. | 4.65 | 0 | 4.35
8 | Ingredion México | QRO | Occidental | AUT. | 29.2 | 0 | 177.7
9 | Pemex-Exploración y Producción, Sistema de Bombeo Electrocentrífugo para el Campo Ek-Balam | CAMP | Oriental | AUT. | 16.736 | 0 | 37.02
10 | Impulsora de la Cuenca del Papaloapan | VER | Oriental | AUT. | 24.2 | 0 | 86.6
11 | Altos Hornos de México | COAH | Noreste | AUT. | 220.3 | 0 | 911.84
12 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-C | CAMP | Oriental | AUT. | 27.771 | 0 | 36.15
13 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Akal-J | CAMP | Oriental | AUT. | 16.93 | 0 | 28.23
14 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-N | CAMP | Oriental | AUT. | 5.66 | 0 | 4.82
15 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún-A | CAMP | Oriental | AUT. | 14.52 | 0 | 19.3
16 | Magnelec | COAH | Noreste | AUT. | 16.2 | 0 | 48.92
17 | Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Planta Orizaba | VER | Oriental | AUT. | 10 | 0 | 26.12
18 | Ingenio Alianza Popular | SLP | Occidental | AUT. | 6.395 | 0 | 32.89
19 | Ingenio Eldorado | SIN | Noroeste | AUT. | 9.6 | 0 | 9.39
20 | Compañía Azucarera Independencia | VER | Oriental | AUT. | 9.6 | 0 | 0.96
21 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Akal-C, Compresión Ca-Ac-2 | CAMP | Oriental | AUT. | 12.84 | 0 | 30.74
22 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-B | CAMP | Oriental | AUT. | 23.3 | 0 | 33.94
23 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-L | CAMP | Oriental | AUT. | 24.73 | 0 | 19.46
24 | Energía Costa Azul | BC | Baja California | AUT. | 68 | 0 | 40.57
25 | Praxair México | TAB | Oriental | AUT. | 15.8 | 0 | 23.46
26 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Zaap-C | CAMP | Oriental | AUT. | 13.6 | 0 | 9.7
27 | Pemex-Exploración y Producción, Barco de Proceso, Almacenamiento y Descarga, Yùum K’Ak’Naab | CAMP | Oriental | AUT. | 62 | 0 | 4.74
28 | Ingenio Nuevo San Francisco | VER | Oriental | AUT. | 6.5 | 0 | 13.32
29 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Ku-S | CAMP | Oriental | AUT. | 14.3 | 0 | 13.29
30 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Ku-M | CAMP | Oriental | AUT. | 14.85 | 0 | 10.72
31 | Tecnología en Nitrógeno | TAB | Oriental | AUT. | 6.75 | 0 | 26.7
32 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-G | CAMP | Oriental | AUT. | 10.5 | 0 | 13.61
33 | Primero Empresa Minera | DGO | Norte | AUT. | 19.73 | 8.95 | 44.28
34 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma de Generación Eléctrica, Pg-Zaap-C | CAMP | Oriental | AUT. | 100.36 | 0 | 74.47
35 | Productora de Papel | NL | Noreste | COG. | 18 | 0 | 86.85
36 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Cangrejera | VER | Oriental | COG. | 163.5 | 0 | 739.91
37 | Papelera Industrial Potosina | SLP | Occidental | COG. | 6.53 | 4.25 | 36.28
38 | Compañía de Nitrógeno de Cantarell | CAMP | Oriental | COG. | 362.6 | 0 | 2330.74
39 | Celulosa de Fibras Mexicanas | TLAX | Oriental | COG. | 6.641 | 0 | 34.37
40 | Pemex-Refinación, Refinería Ing. Héctor Lara Sosa | NL | Noreste | COG. | 79 | 0 | 309.33
41 | Ingenio La Margarita | OAX | Oriental | U.P.C. | 7.3 | 0 | 24.56
42 | Ingenio Mahuixtlán | VER | Oriental | U.P.C. | 3.26 | 0 | 4.86
43 | Tereftalatos Mexicanos | VER | Oriental | U.P.C. | 21 | 0 | 75.77
44 | Ingenio Santa Clara | MICH | Occidental | U.P.C. | 9.1 | 0 | 14.76
Total |  |  |  |  | 1573.002 | 44 | 5533.96
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.7
TABLA 2.3.7. CENTRALES DE GENERACIÓN EÓLICA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Guerrero Negro | BCS | Baja California Sur | CFE | 0.6 | 0.6 | 0.095
2 | La Venta I-II | OAX | Oriental | CFE | 84.2 | 84.2 | 210.379
3 | La Venta III PIE | OAX | Oriental | PIE | 102.85 | 105.4213 | 282.394
4 | Oaxaca I PIE | OAX | Oriental | PIE | 102 | 104.55 | 326.334
5 | Oaxaca II PIE | OAX | Oriental | PIE | 102 | 104.55 | 765.609
6 | Oaxaca III PIE | OAX | Oriental | PIE | 102 | 104.55 | 382.64
7 | Oaxaca IV PIE | OAX | Oriental | PIE | 102 | 104.55 | 107.374
8 | Yuumil´iik | QR | Peninsular | CFE | 1.5 | 1.5 | 2.175
9 | Fuerza Eólica del Istmo | OAX | Oriental | AUT. | 80 | 80 | 206.19
10 | Eléctrica del Valle de México | OAX | Oriental | AUT. | 67.5 | 67.5 | 174.72
11 | Parques Ecológicos de México | OAX | Oriental | AUT. | 79.9 | 79.9 | 110.39
12 | Eoliatec del Istmo | OAX | Oriental | AUT. | 164 | 164 | 578.53
13 | Eurus | OAX | Oriental | AUT. | 250.5 | 250 | 1038.98
14 | Bii Nee Stipa Energía Eólica | OAX | Oriental | AUT. | 26.35 | 0 | 92.14
15 | Eoliatec del Pacífico | OAX | Oriental | AUT. | 160 | 160 | 508.08
16 | Eólica Santa Catarina | NL | Noreste | AUT. | 22 | 22 | 37.47
17 | Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 | OAX | Oriental | AUT. | 90 | 90 | 315.3
18 | Municipio de Mexicali | BC | Baja California | AUT. | 10 | 10 | 25.05
19 | Compañía Eólica de Tamaulipas | TAMS | Noreste | AUT. | 54 | 54 | 137.91
20 | Stipa Nayaa | OAX | Oriental | AUT. | 74 | 74 | 284.76
21 | Eólica de Arriaga | CHIS | Oriental | AUT. | 28.8 | 28.8 | 80.16
22 | Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Parque Eólico Piedra Larga Fase 2 | OAX | Oriental | AUT. | 137.5 | 137.5 | 186.11
23 | Eólica Zopiloapan | OAX | Oriental | AUT. | 70 | 70 | 260.13
24 | Eólica Los Altos | JAL | Occidental | AUT. | 50.4 | 50.4 | 165.1
25 | Eólica El Retiro | OAX | Oriental | AUT. | 74 | 74 | 147.89
26 | Instituto de Investigaciones Eléctricas | OAX | Oriental | P.P. | 0.3 | 0.53 | 0.29
27 | Dominica Energía Limpia, S. de R.L. De C.V.2/ | SLP | Occidental | AUT. | 0 | 100 | 0
28 | Fuerza Y Energía Bii Hioxo, S.A. de C.V.2/ | OAX | Oriental | AUT. | 0 | 227.5 | 0
29 | Eólica Dos Árbolitos2/ | OAX | Oriental | AUT. | 0 | 70 | 0
30 | BII NEE STIPA2/ | S.D. | Oriental | AUT. | 0 | 26.35 | 0
31 | Energía Sonora PPE "Central Eólica Puerto Peñasco 1"2/ | S.D. | Norte | P.P. | 0 | 2 | 0
Total |  |  |  |  | 2036.4 | 2448 | 6426.2
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE y la capacidad bruta para los PIE´s. 2/ Permisionarios que aportan capacidad al SIN de acuerdo al CENACE pero no reportaron generación ante la CRE. S.D. (sin dato). Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.8
TABLA 2.3.8. CENTRALES DE GENERACIÓN SOLAR
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Cerro Prieto | BC | Baja California | CFE | 5 | 5 | 10.653
2 | Sta. Rosalía (Tres Vírgenes) | BCS | Baja California Sur | CFE | 1 | 1 | 2.041
3 | Autoabastecimiento Renovable | AGS | Occidental | AUT. | 0.787 | 0.787 | 1.77
4 | Coppel | SIN | Noroeste | AUT. | 0.986 | 0.986 | 0.66
5 | Generadora Solar Apaseo | GTO | Occidental | AUT. | 0.97608 | 0.97608 | 0
6 | Plamex | BC | Baja California | AUT. | 1.04 | 0 | 1.38
7 | Celulosa y Papel del Bajío | GTO | Occidental | AUT. | 0.51 | 0 | 0.8
8 | Servicios Comerciales de Energía | BCS | Baja California Sur | P.P. | 30 | 30 | 43.76
9 | Tai Durango Uno | DGO | Norte | P.P. | 15.625 | 16.8 | 23.66
Total |  |  |  |  | 55.9241 | 56 | 84.724
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.9
TABLA 2.3.9. CENTRALES DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Cerro Prieto I | BC | Baja California | CFE | 30 | 30 | 3957.266
2 | Cerro Prieto II | BC | Baja California | CFE | 220 | 220 | 0
3 | Cerro Prieto III | BC | Baja California | CFE | 220 | 220 | 0
4 | Cerro Prieto IV | BC | Baja California | CFE | 100 | 100 | 0
5 | Los Azufres | MICH | Occidental | CFE | 191.6 | 191.6 | 1540.848
6 | Los Humeros | PUE | Oriental | CFE | 41.8 | 41.8 | 450.468
7 | Tres Vírgenes | BCS | Baja California Sur | CFE | 10 | 10 | 51.068
Total |  |  |  |  | 813.4 | 813 | 5999.65
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexos Tabla 2.3.10
TABLA 2.3.10. CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Agua Prieta (Valentín Gómez Farías) | JAL | Occidental | CFE | 240 | 240 | 225.375
2 | Aguamilpa Solidaridad | NAY | Occidental | CFE | 960 | 960 | 1538.264
3 | Alameda L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 6.99 | 6.99 | 21.974
4 | Angostura (Belisario Domínguez) | CHIS | Oriental | CFE | 900 | 900 | 3284.844
5 | Bacurato | SIN | Noroeste | CFE | 92 | 92 | 254.109
6 | Bartolinas | MICH | Occidental | CFE | 0.75 | 0.75 | 2.509
7 | Bombaná | CHIS | Oriental | CFE | 5.24 | 5.24 | 23.469
8 | Boquilla | CHIH | Norte | CFE | 25 | 25 | 75.902
9 | Botello | MICH | Occidental | CFE | 18 | 18 | 82.643
10 | Cañada L. y F.C. | HGO | Central | CFE | 0 | 0 | 0
11 | Caracol (Carlos Ramírez Ulloa) | GRO | Oriental | CFE | 600 | 600 | 1608.279
12 | Chicoasén (Manuel Moreno Torres) | CHIS | Oriental | CFE | 2400 | 2400 | 7226.88
13 | Chilapan | VER | Oriental | CFE | 26 | 26 | 122.145
14 | Cóbano | MICH | Occidental | CFE | 60 | 60 | 277.558
15 | Colimilla | JAL | Occidental | CFE | 51.2 | 51.2 | 55.725
16 | Colina | CHIH | Norte | CFE | 3 | 3 | 8.284
17 | Colotlipa | GRO | Oriental | CFE | 8 | 8 | 12.044
18 | Comedero (Raúl J. Marsal) | SIN | Noroeste | CFE | 100 | 100 | 137.947
19 | Cupatitzio | MICH | Occidental | CFE | 80 | 80 | 449.833
20 | El Cajón (Leonardo Rodríguez A.) | NAY | Occidental | CFE | 750 | 750 | 1025.525
21 | El Durazno | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
22 | El Fuerte (27 de Septiembre) | SIN | Noroeste | CFE | 59.4 | 59.4 | 242.26
23 | El Novillo (Plutarco Elías Calles) | SON | Noroeste | CFE | 135 | 135 | 511.958
24 | El Retiro ( José Cecilio del Valle ) | CHIS | Oriental | CFE | 21 | 21 | 108.204
25 | El Salto (Camilo Arriaga) | SLP | Noreste | CFE | 18 | 18 | 92.28
26 | Electroquímica | SLP | Noreste | CFE | 1.44 | 1.44 | 9.11
27 | Encanto | VER | Oriental | CFE | 10 | 10 | 13.992
28 | Falcón | TAMS | Noreste | CFE | 31.5 | 31.5 | 38.308
29 | Fernández Leal L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
30 | Huazuntlán | VER | Oriental | CFE | 0 | 0 | 0
31 | Huites (Luis Donaldo Colosio) | SIN | Noroeste | CFE | 422 | 422 | 1076.928
32 | Humaya | SIN | Noroeste | CFE | 90 | 90 | 198.166
33 | Infiernillo | GRO | Central | CFE | 1200 | 1200 | 3669.58
34 | Intermedia (Luis Marcial Rojas) | JAL | Occidental | CFE | 5.32 | 5.32 | 8.419
35 | Itzícuaro | MICH | Occidental | CFE | 0.624 | 0.624 | 1.844
36 | Ixtaczoquitlán | VER | Oriental | CFE | 1.6 | 1.6 | 11.976
37 | Ixtapantongo | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
38 | Juandó L. y F.C. | HGO | Central | CFE | 0 | 0 | 0
39 | Jumatán | NAY | Occidental | CFE | 2.18 | 2.18 | 10.731
40 | La Amistad | COAH | Noreste | CFE | 66 | 66 | 74.676
41 | La Venta (Ambrosio Figueroa) | GRO | Oriental | CFE | 0 | 0 | 0
42 | La Yesca | NAY | Occidental | CFE | 750 | 750 | 1022.123
43 | Las Rosas | QRO | Occidental | CFE | 0 | 0 | 0
44 | Lerma (Tepuxtepec) L. y F.C. | MICH | Central | CFE | 74 | 74 | 247.715
45 | Malpaso | CHIS | Oriental | CFE | 1080 | 1080 | 5016.274
46 | Mazatepec | PUE | Oriental | CFE | 220 | 220 | 678.233
47 | Micos | SLP | Noreste | CFE | 0.688 | 0.688 | 2.055
48 | Minas | VER | Oriental | CFE | 15 | 15 | 96.182
49 | Mocúzari | SON | Noroeste | CFE | 9.6 | 9.6 | 47.55
50 | Necaxa L. y F.C. | PUE | Central | CFE | 109 | 109 | 435.834
51 | Oviachic | SON | Noroeste | CFE | 19.2 | 19.2 | 84.8
52 | Patla L. y F.C. | PUE | Central | CFE | 37 | 37 | 179.065
53 | Peñitas (Ángel Albino Corzo) | CHIS | Oriental | CFE | 420 | 420 | 2285.234
54 | Platanal | MICH | Occidental | CFE | 12.6 | 12.6 | 47.185
55 | Portezuelo I | PUE | Oriental | CFE | 2 | 2 | 13.739
56 | Portezuelo II | PUE | Oriental | CFE | 1.06 | 1.06 | 5.974
57 | Puente Grande | JAL | Occidental | CFE | 9 | 9 | 29.499
58 | Reg. Valle de Mex. (Hidroeléctrica) | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
59 | San Pedro Porúas | MICH | Occidental | CFE | 2.56 | 2.56 | 6.041
60 | San Simón L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
61 | Sanalona (Salvador Alvarado) | SIN | Noroeste | CFE | 14 | 14 | 61.188
62 | Santa Bárbara | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 22.511
63 | Santa Rosa (General Manuel M. Diéguez) | JAL | Occidental | CFE | 70 | 70 | 249.967
64 | Schpoiná | CHIS | Oriental | CFE | 2.24 | 2.24 | 9.686
65 | Tamazulapan | OAX | Oriental | CFE | 2.48 | 2.48 | 8.387
66 | Temascal | OAX | Oriental | CFE | 354 | 354 | 1272.82
67 | Temascaltepec L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
68 | Tepazolco | PUE | Oriental | CFE | 0 | 0 | 0
69 | Tepexic L. y F.C. | PUE | Central | CFE | 15 | 15 | 187.236
70 | Texolo | VER | Oriental | CFE | 1.6 | 1.6 | 11.776
71 | Tezcapa L. y F.C. | PUE | Central | CFE | 0 | 0 | 0
72 | Tingambato | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 49.287
73 | Tirio | MICH | Occidental | CFE | 1.096 | 1.096 | 3.51
74 | Tlilán L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
75 | Tuxpango | VER | Oriental | CFE | 36 | 36 | 151.881
76 | Villada L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
77 | Villita (José María Morelos) | MICH | Central | CFE | 320 | 320 | 1527.078
78 | Zepayautla L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
79 | Zictepec L. y F.C. | MEX | Central | CFE | 0 | 0 | 0
80 | Zimapán (Fernando Hiriart Balderrama) | HGO | Occidental | CFE | 292 | 292 | 1839.696
81 | Zumpimito | MICH | Occidental | CFE | 8.4 | 8.4 | 50.508
82 | Papelera Veracruzana | VER | Oriental | AUT. | 1.26 | 0 | 6.19
83 | Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro | GRO | Oriental | AUT. | 30 | 30 | 143.6
84 | Hidroelectricidad del Pacífico | JAL | Occidental | AUT. | 9.15 | 8 | 41.02
85 | Proveedora de Electricidad de Occidente | JAL | Occidental | AUT. | 19 | 14.5 | 49.21
86 | Hidroeléctrica Cajón de Peña | JAL | Occidental | AUT. | 1.2 | 1.2 | 6.72
87 | Compañía de Energía Mexicana | PUE | Oriental | AUT. | 36 | 36 | 282.78
88 | Procesamiento Energético Mexicano | VER | Oriental | AUT. | 11.3 | 11.3 | 49.24
89 | Hidrorizaba II | VER | Oriental | AUT. | 4.44 | 4.44 | 14.81
90 | Hidrorizaba | VER | Oriental | AUT. | 1.6 | 1.6 | 9.59
91 | Energía Ep | PUE | Oriental | AUT. | 0.412 | 0.41 | 2.41
92 | Compañía Eléctrica Carolina | GTO | Occidental | AUT. | 2.49 | 0 | 6.65
93 | Electricidad del Golfo | VER | Oriental | AUT. | 30 | 30 | 50.43
94 | Ingenio Tamazula, Planta Santa Cruz | JAL | Occidental | AUT. | 0.64 | 0 | 1.08
95 | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | MICH | Occidental | AUT. | 4.05 | 4.05 | 13.86
96 | Hidroeléctrica Arco Iris | JAL | Occidental | AUT. | 8.4 | 8.4 | 0
Total |  |  |  |  | 12428.71 | 12419 | 38822.365
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexo Tabla 2.3.11
TABLA 2.3.11. CENTRALES DE GENERACIÓN NUCLEOELÉCTRICA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Laguna Verde | VER | Oriental | CFE | 1400 | 1400 | 9677.208
Total |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 9677.208
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexo Tabla 2.3.12
TABLA 2.3.12. CENTRALES DE GENERACIÓN DE BIOENERGÍA
No. | Central | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema | Capacidad Efectiva Total (MW) | Capacidad en contrato de interconexión (MW)1/ | Generación Bruta (GWh)
1 | Ingenio Tres Valles | VER | Oriental | AUT. | 12 | 0 | 0
2 | Productos Farmacéuticos, Planta Aguascalientes | AGS | Occidental | AUT. | 4 | 0 | 1.04
3 | Energía Láctea | CHIH | Norte | AUT. | 0.8 | 0.8 | 0.22
4 | Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez | CHIH | Norte | AUT. | 6.4 | 6.4 | 24.77
5 | Sociedad Autoabastecedora de Energía Verde de Aguascalientes | AGS | Occidental | AUT. | 2.615 | 2.72 | 11.99
6 | Bioenergía de Nuevo León | NL | Noreste | COG. | 16.96 | 16.96 | 95.8
7 | Piasa Cogeneración | VER | Oriental | COG. | 40 | 40 | 159.34
8 | Tala Electric | JAL | Occidental | COG. | 25 | 25 | 94.96
9 | Ener-G | DGO | Norte | P.P. | 1.6 | 1.6 | 2.03
10 | Energreen Energía Pi | MEX | Central | P.P. | 0.6 | 0.6 | 3
11 | Ingenio La Gloria | VER | Oriental | U.P.C. | 21.5 | 21.5 | 37.78
12 | Ingenio San Miguel del Naranjo | SLP | Occidental | U.P.C. | 9.3 | 0 | 26.72
13 | Ingenio San Nicolás | VER | Oriental | U.P.C. | 14.4 | 14.4 | 46.07
14 | Santa Rosalía de La Chontalpa | TAB | Oriental | U.P.C. | 25.2 | 4 | 12.02
15 | Lorean Energy2/ | COAH | Noreste | AUT. | 0 | 2.122 | 0
Total |  |  |  |  | 180.375 | 136 | 515.74
1/ Centrales con contrato de interconexión con el CENACE. 2/ Permisionarios que aportan capacidad al SIN de acuerdo al CENACE pero no reportaron generación ante la CRE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE, CRE y CENACE.

## Anexo Tabla 2.4.1.
TABLA 2.4.1. CAPACIDAD DE LOS ENLACES ENTRE REGIONES EN 2014
Enlace |  |  |  | Características
Región | Subestación | Región | Subestación | Tensión kV | Núm. de circuitos | Capacidad máxima total (MW)
2 Nacozari | Nacozari | 8 Moctezuma | Nuevo Casas Grandes II | 4001/ | 2 | 370
2 Nacozari | Observatorio | 1 Hermosillo | Santa Ana | 230 | 1 | 870
| Cananea |  | Santa Ana | 230 | 1
| Nacozari |  | Hermosillo III | 230 | 1
| Nacozari |  | Hermosillo V | 400 | 2
1 Hermosillo | Hermosillo IV | 3 Obregón | Guaymas Cereso | 230 | 1 | 500
| Hermosillo V |  | Planta Guaymas II | 230 | 2
3 Obregón | Pueblo Nuevo | 4 Los Mochis | Los Mochis II | 230 | 1 | 500
| El Mayo |  | Los Mochis II | 230 | 1
| Pueblo Nuevo |  | Choacahui | 4001/ | 1
4 Los Mochis | Guamúchil II | 5 Culiacán | Culiacán III | 230 | 2 | 650
| Choacahui |  | La Higuera | 400 | 2
6 Mazatlán | El Habal | 5 Culiacán | Culiacán Potencia | 230 | 2 | 1250
| Mazatlán II |  | La Higuera | 400 | 2
6 Mazatlán | Mazatlán II | 22 Tepic | Tepic | 400 | 2 | 1380
7 Juarez | Samalayuca | 8 Moctezuma | Moctezuma | 230 | 3 | 640
8 Moctezuma | Moctezuma | 9 Chihuahua | Chihuahua Norte | 230 | 2 | 640
| Moctezuma |  | El Encino | 400 | 1
9 Chihuahua | Camargo II | 11 Laguna | Gómez Palacios | 230 | 2 | 330
11 Laguna | Torreón Sur | 10 Durango | Jerónimo Ortiz | 400 | 1 | 550
| Lerdo |  | Durango II | 230 | 1
10 Durango | Jerónimo Ortiz | 24 Aguascalientes | Fresnillo Potencia | 230 | 1 | 300
9 Mazatlán | Mazatlán | 10 Durango | Durango II | 230 | 1 | 550
| Mazatlán |  | Jerónimo Ortiz | 400 | 1
11 Laguna | Andalucía | 17 Saltillo | Saltillo | 230 | 1 | 550
| Torreón Sur |  | Ramos Arizpe Pot. | 400 | 1
12 Río Escondido | Río Escondido | 9 Chihuahua | Hércules Potencia | 400 | 1 | 500
12 Río Escondido | Carbón II | 13 Nuevo Laredo | Arroyo del Coyote | 400 | 1 | 400
| Río Escondido |  | Arroyo del Coyote | 230 | 1
| Río Escondido |  | Cd. Industrial | 230 | 1
14 Reynosa | Reynosa | 13 Nuevo Laredo | Falcón | 138 | 2 | 100
15 Matamoros | CC Anáhuac | 14 Reynosa | Aeropuerto | 400 | 2 | 1400
| CC Anáhuac |  | Río Bravo | 230 | 1
| Matamoros |  | Río Bravo | 138 | 2
12 Río Escondido | Carbón II | 16 Monterrey | Lampazos | 400 | 2 | 2100
| Carbón II |  | Frontera | 400 | 1
| Río Escondido |  | Frontera | 400 | 1
| Nueva Rosita |  | Monclova | 230 | 1
14 Reynosa | Aeropuerto | 16 Monterrey | Ternium Man. | 400 | 1 | 1600
| Aeropuerto |  | Villa de García | 400 | 1
| Aeropuerto |  | Glorias | 400 | 1
| Aeropuerto |  | Huinalá | 230 | 1
19 Huasteca | Champayán | 21 Güémez | Güémez | 400 | 2 | 1500
21 Güémez | Güémez | 16 Monterrey | Lajas | 400 | 2 | 1500
17 Saltillo | Ramos Arizpe Potencia | 24 Aguascalientes | Salero | 400 | 1 | 1200
| Ramos Arizpe Potencia |  | Primero de Mayo | 400 | 1
19 Huasteca | Tamos | 32 Poza Rica | Poza Rica II | 400 | 2 | 1450
| Minera Autlán |  | Pantepec | 230 | 1
18 Valles | Anáhuac Potencia | 25 San Luis Potosí | El Potosí | 400 | 2 | 1500
20 Tamazunchale | Las Mesas | 30 Querétaro | Querétaro Maniobras | 400 | 2 | 1700
19 Huasteca | Champayán | 18 Valles | Anáhuac Potencia | 400 | 2 | 1050
| Altamira |  | Anáhuac Potencia | 400 | 1
19 Huasteca | Champayán | 20 Tamazunchale | Las Mesas | 400 | 2 | 1200
16 Monterrey | Villa de García | 17 Saltillo | Ramos Arizpe Pot. | 400 | 2 | 1450
| Villa de García |  | Saltillo | 230 | 1
| Villa de García |  | Cementos Apasco | 230 | 1
22 Tepic | Tepic II | 23 Guadalajara | Cerro Blanco | 400 | 2 | 1200
27 Manzanillo | Manzanillo | 23 Guadalajara | Acatlán | 400 | 1 | 2100
| Manzanillo |  | Atequiza | 400 | 1
| Tepeixtles |  | Mazamitla | 400 | 1
| Colima II |  | Ciudad Guzmán | 230 | 1
23 Guadalajara | Atequiza | 24 Aguascalientes | Aguascalientes Potencia | 400 | 1 | 700
| Tesistán |  | Aguascalientes Potencia | 400 | 1
23 Guadalajara | Atequiza | 26 Salamanca | Salamanca II | 400 | 1 | 700
23 Guadalajara | Mazamitla | 28 Carapán | Carapan | 400 | 1 | 700
| Ocotlán |  | Zamora | 230 | 1
23 Guadalajara | Mazamitla | 29 Lázaro Cárdenas | Pitirera | 400 | 1 | 600
29 Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | 28 Carapán | Carapan | 400 | 1 | 600
28 Carapán | Carapan | 26 Salamanca | Salamanca II | 400 | 1 | 700
| Carapan |  | Abasolo II | 230 | 1
24 Aguascalientes | Potrerillos | 26 Salamanca | Las Fresas | 400 | 2 | 1400
| León II |  | Irapuato II | 230 | 1
| León IV |  | Irapuato II | 230 | 1
| Silao II |  | Irapuato II | 230 | 1
25 San Luis Potosí | El Potosí | 24 Aguascalientes | Cañada | 400 | 1 | 1400
| El Potosí |  | Aguascalientes Potencia | 400 | 1
| San Luis I |  | Aguascalientes Oriente | 230 | 1
| Villa de Reyes |  | Aguascalientes Potencia | 230 | 1
30 Querétaro | San Luis de la Paz II | 25 San Luis Potosí | Villa de Reyes | 230 | 2 | 300
26 Salamanca | Salamanca PV | 30 Querétaro | Santa María | 400 | 2 | 1500
| Salamanca PV |  | Celaya III | 230 | 2
29 Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas Potencia | 35 Acapulco | Ixtapa Potencia | 230 | 1 | 350
| Lázaro Cárdenas Potencia |  | Ixtapa Potencia | 4001/ | 1
| Lázaro Cárdenas |  | La Unión | 115 | 1
35 Acapulco | Mezcala | 34 Puebla | Zapata | 230 | 2 | 300
33 Veracruz | Laguna Verde | 34 Puebla | Puebla II | 400 | 1 | 1200
| Laguna Verde |  | Cruz Azul Maniobras | 400 | 1
33 Veracruz | Manlio Fabio Altamirano | 36 Temascal | Temascal II | 230 | 2 | 440
| Manlio Fabio Altamirano |  | Amatlán II | 230 | 2
33 Veracruz | Laguna Verde | 32 Poza Rica | Papantla | 400 | 1 | 700
39 Grijalva | Manuel Moreno Torres | 36 Temascal | Juile | 400 | 3 | 3000
39 Grijalva | Malpaso II | 37 Coatzacoalcos | Minatitlán II | 400 | 2 | 1600
| Malpaso II |  | Coatzacoalcos II | 400 | 1
37 Coatzacoalcos | Minatitlán II | 36 Temascal | Temascal II | 400 | 1 | 1200
| Chinameca Potencia |  | Temascal II | 400 | 1
32 Poza Rica | Mazatepec | 34 Puebla | Zocac | 230 | 1 | 310
| Jalacingo |  | Zocac | 230 | 1
36 Temascal | Temascal II | 34 Puebla | Ojo de Agua Potencia | 400 | 1 | 3000
| Temascal II |  | Puebla II | 400 | 1
| Temascal II |  | Tecali | 400 | 1
| Cerro de Oro |  | Tecali | 400 | 2
40 Ixtepec | Ixtepec Potencia | 36 Temascal | Juile | 400 | 2 | 2500
| Juchitán II |  | Juile | 230 | 1
| Matías Romero |  | Juile | 230 | 2
39 Grijalva | Malpaso II | 38 Tabasco | Peñitas | 230 | 2 | 960
| Malpaso II |  | Tabasco | 400 | 2
30 Querétaro | Querétaro Maniobras | 31 Central | Tula | 400 | 2 | 1200
| Héroes de Carranza |  | Tula | 230 | 1
| La Manga |  | Valle de México | 230 | 1
| Dañu |  | Jilotepec | 230 | 1
29 Lázaro Cárdenas | Pitirera | 31 Central | Donato Guerra | 400 | 2 | 2900
| Los Azfres |  | Ciudad Hidalgo | 115 | 1
| Lázaro Cárdenas |  | Donato Guerra | 400 | 1
32 Poza Rica | Poza Rica | 31 Central | Pachuca Potencia | 400 | 1 | 4000
| Tuxpan |  | Texcoco | 400 | 3
| Tres Estrellas |  | Teotihuacán | 400 | 2
34 Puebla | San Martín Potencia | 31 Central | Texcoco | 400 | 1 | 2000
| San Lorenzo Potencia |  | Texcoco | 400 | 1
| Yautepec |  | Topilejo | 400 | 3
| Zapata |  | Tianguistenco | 230 | 1
| Zapata |  | Cuernavaca | 85 | 2
| Zocac |  | Texcoco | 230 | 2
38 Tabasco | Los Ríos | 41 Campeche | Santa Lucia | 230 | 1 | 1150
| Macuspana II |  | Santa Lucia | 230 | 1
| Tabasco |  | Escárcega | 400 | 2
41 Campeche | Lerma | 42 Mérida | Mérida II | 115 | 1 | 800
| Lerma |  | Ticul II | 230 | 1
| Escárcega Potencia |  | Ticul II | 400 | 2
42 Mérida | Chemax | 43 Cancún | Nizuc | 115 | 1 | 800
| Valladolid |  | Tulum | 115 | 1
| Valladolid |  | Balam | 230 | 1
| Valladolid |  | Nizuc | 230 | 1
| Dzitnup |  | Rivera Maya | 400 | 2
42 Mérida | Kambul | 44 Chetumal | Polyuc | 115 | 1 | 150
| Ticul II |  | Xul-Ha | 230 | 1
46 Tijuana | La Herradura | 48 Mexicali | Rumorosa | 230 | 1 | 520
| La Herradura |  | La Rosita | 230 | 1
46 Tijuana | Presidente Juárez | 47 Ensenada | Popotla | 115 | 1 | 200
| Presidente Juárez |  | Puerto Nuevo | 115 | 1
| Presidente Juárez |  | Ciprés | 230 | 1
| Presidente Juárez |  | Lomas | 230 | 1
45 Tijuana-Mexicali (CFE-ACBC) | Tijuana I | 45 WECC (EUA) | Otay | 230 | 1 | 408
| La Rosita |  | Imperial Valey | 230 | 1
48 Mexicali | Mexicali II | 49 San Luis Río Colorado | Ruíz Cortines | 161 | 1 | 315
| Cerro Prieto I |  | Ruíz Cortines | 161 | 1
| Cerro Prieto II |  | Parque Industrial San Luis | 230 | 1
| Cerro Prieto II |  | Chapultepec | 230 | 1
50 Villa Constitución | Villa Constitución | 51 La Paz | Las Pilas | 115 | 2 | 90
51 La Paz | Olas Altas | 52 Los Cabos | El Palmar | 230 | 2 | 180
| El Triunfo |  | Santiago | 115 | 1

## Tabla 2.4.2
TABLA 2.4.2. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE CFE
Concepto | Longitud 2013 (km) | Longitud 2014 (km) | TCA1/ (%)
CFE
Transmisión (161 a 400 kV) | 50634 | 51184 | 1.1
Nivel de Tensión 400 kV | 23636 | 23641 | 0.02
Nivel de Tensión 230 kV | 26998 | 27543 | 2
Otras
Transmisión (230 a 400 kV)2/ | 1632 | 1632 | 0
Nivel de Tensión 400 kV | 390 | 390 | 0
Nivel de Tensión 230 kV | 1242 | 1242 | 0
Total Transmisión (400 y 230 kV) | 52266 | 52815 | 1.1
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE.

## Tabla 2.4.3.
TABLA 2.4.3. LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CFE
Concepto | Longitud 2013 (km) | Longitud 2014 (km) | TCA1/ (%)
CFE2/
Transmisión | 55957 | 56851 | 1.6
Nivel de Tensión 161 kV | 550 | 550 | 0
Nivel de Tensión 138 kV | 1503 | 1532 | 1.9
Nivel de Tensión 115 kV | 45231 | 46115 | 2
Nivel de Tensión 85 kV | 142 | 156 | 9.9
Nivel de Tensión 69 kV | 2948 | 2778 | -5.8
Tensiones menores a 161 kV de la S.T.3/ | 5584 | 5720 | 2.4
Distribución | 675366 | 683226 | 1.2
Nivel de Tensión 34.5 kV | 76185 | 77027 | 1.1
Nivel de Tensión 23 kV | 32624 | 33170 | 1.7
Nivel de Tensión 13.8 kV | 304152 | 308123 | 1.3
Nivel de Tensión 6.6 kV | 209 | 129 | -38.3
Nivel de Tensión menor a 1 kV | 262195 | 264777 | 1
Otras líneas de Transmisión y Distribución | 86857 | 86799 | -0.1
Total Transmisión y Distribución | 818180 | 826876 | 1.1
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual. 2/ La Subdirección de Distribución, reporta líneas que atiende de 138, 115, 85 y menores de 69 kV. 3/ La Subdirección de Transmisión (S.T.) de CFE reporta las líneas de 400, 230 y 161 kV y en particular de acuerdo a convenio, líneas que atiende menores a 161 kV de longitud pequeña.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE.

## Tabla 2.4.4.
TABLA 2.4.4. SUBESTACIONES INSTALADAS DE CFE
Concepto | Capacidad 2013 (MVA) | Capacidad 2014 (MVA) | TCA1/ (%)
CFE | 210836 | 213679 | 1.3
Transmisión | 161727 | 163572 | 1.1
Distribución | 49108 | 50107 | 2
Otras | 29584 | 29415 | -0.6
Transmisión | 24897 | 24897 | 0
Distribución | 4687 | 4518 | -3.6
Total Transmisión | 186624 | 188469 | 1
Total Distribución | 53795 | 54625 | 1.5
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual.
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE.

## Tabla 2.4.5.
TABLA 2.4.5. USUARIOS ATENDIDOS, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA POR CFE
Concepto | Unidad | 2013 | 2014 | TCA1/ (%)
Usuarios atendidos | Millones | 30.1 | 30.9 | 2.7
Transformadores de distribución | - | 0 | 0 | 0
Cantidad | Pieza | 1206423 | 1255969 | 4.1
Capacidad | MVA | 40206 | 41541 | 3.3
1/ TCA: Tasa de Crecimiento Anual
Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE.