## Tabla 7.1.1
TABLA 7.1.1. INVERSIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015 - 2019
(millones de pesos)
Concepto de inversión | Inversión
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Regularización de colonias | 200 | 1035 | 917 | 878 | 866 | 3896
Acometidas y Medidores | 2680 | 1627 | 1633 | 1710 | 2230 | 9880
Total Expansión | 2880 | 2662 | 2550 | 2588 | 3096 | 13776
Reducción pérdidas (Presupuesto) | 1827 | 5814 | 4672 | 3620 | 2857 | 18790
Confiabilidad | 1406 | 4793 | 4642 | 4510 | 4531 | 19882
Paseo de la Reforma | 501 | 287 | 0 | 0 | 0 | 788
Proyecto de Interconexión Isla de Holbox | 0 | 71 | 150 | 0 | 0 | 221
Modernización de la medición | 1355 | 399 | 2674 | 4651 | 1901 | 10980
Red Inteligente (sistemas) | 0 | 1300 | 1430 | 1690 | 2080 | 6500
Equipamiento Operativo 1/ | 433 | 1740 | 1610 | 1485 | 1568 | 6836
Total Modernización | 5522 | 14404 | 15178 | 15956 | 12937 | 63997
Demanda Incremental (Inv. Financiada) | 752 | 2335 | 2650 | 7576 | 0 | 13313
Reducción pérdidas (Inv. Financiada) | 0 | 4492 | 10627 | 2805 | 2935 | 20859
Total Obra Financiada | 752 | 6827 | 13277 | 10381 | 2935 | 34172
Total | 9154 | 23893 | 31005 | 28925 | 18968 | 111945
1/ Estos componentes corresponden a funciones de distribución y comercialización.
2/Estos componentes corresponden a funciones de comercialización.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.1
TABLA 7.2.1 METAS FÍSICAS 2015–2019
Años | Clientes a Regularizar | Energía Recuperada (GWh) | Impacto al Indicador Nacional | Postes | Transformadores de Distribución |  | Línea de Media Tensión (km)
[5 empty] | Número | Capacidad Instalada (kVA)
2015 | 42253 | 29 | 0 | 5431 | 1378 | 45771 | 571
2016 | 105335 | 137 | 0 | 13167 | 2515 | 94327 | 686
2017 | 93326 | 121 | 0 | 11666 | 2229 | 83573 | 608
2018 | 89357 | 116 | 0 | 11170 | 2134 | 80019 | 582
2019 | 88136 | 115 | 0 | 11017 | 2105 | 78925 | 574
Total | 418407 | 518 | 1 | 52451 | 10361 | 382615 | 3021
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.2
TABLA 7.2.2. ALCANCES DEL PROYECTO 2016–2019
Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Clientes a beneficiar
Medidores por Incremento de usuarios | 960624 | 1008655 | 1059088 | 1112042
Medidores por mantenimiento a usuarios | 1071191 | 2477849 | 1511686 | 1416954
Meta
Total de medidores | 2031815 | 3486504 | 2570774 | 2528996
Clientes a beneficiar | 0 | 0 | 0 | 0
Incremento de usuarios | 960624 | 1008655 | 1059088 | 1112042
Mantenimiento a usuarios | 5553683 | 5243970 | 7932914 | 7364208
Meta
Total de acometidas de más de 30 años | 6514307 | 6252625 | 8992002 | 8476250
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.3
TABLA 7.2.3. ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN EL PERIODO 2015-2019
División | Número de Proyectos | Número de mejoras a redes de distribución | Construcción de redes de media tensión (km) | Recalibración de redes de media y alta tensión (km) | Compensación reactiva (kvar) | Cambio de tensión (Circuitos)
Baja California | 211 | 364 | 155 | 310 | 31500 | 2
Noroeste | 118 | 2032 | 271 | 133 | 0 | 0
Norte | 122 | 3861 | 536 | 884 | 6666 | 0
Golfo Norte | 39 | 5057 | 390 | 178 | 0 | 0
Golfo Centro | 55 | 115 | 300 | 318 | 0 | 0
Bajío | 46 | 2487 | 795 | 189 | 0 | 0
Jalisco | 193 | 329 | 427 | 263 | 27300 | 2
Centro Occidente | 75 | 894 | 635 | 368 | 24000 | 0
Centro Sur | 25 | 7523 | 335 | 90 | 0 | 9
Centro Oriente | 59 | 7475 | 874 | 293 | 0 | 0
Oriente | 444 | 2739 | 813 | 916 | 18600 | 0
Sureste | 160 | 3289 | 330 | 976 | 20400 | 5
Peninsular | 352 | 1754 | 388 | 880 | 9471 | 2
Valle de México Norte | 24 | 8304 | 189 | 522 | 0 | 0
Valle de México Centro | 34 | 4685 | 435 | 135 | 24600 | 0
Valle de México Sur | 16 | 5478 | 190 | 140 | 3444 | 0
Total | 1973 | 56386 | 7064 | 6594 | 165981 | 20
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE

## Tabla 7.2.4
TABLA 7.2.4. EQUIPOS DE MEDICIÓN TIPO AMI PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 2015-2019
Divisiones | Medidores |  |  |  |  | Total
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Baja California | 27999 | 30799 | 33879 | 37267 | 40993 | 170937
Noroeste | 29854 | 32839 | 36123 | 39736 | 43709 | 182261
Norte | 14652 | 16117 | 17729 | 19502 | 21452 | 89452
Golfo Norte | 27505 | 30256 | 33281 | 36609 | 40270 | 167921
Centro Occidente | 13750 | 15125 | 16638 | 18301 | 20131 | 83945
Centro Sur | 8205 | 9026 | 9928 | 10921 | 12013 | 50093
Oriente | 9036 | 9940 | 10934 | 12027 | 13230 | 55167
Sureste | 8723 | 9595 | 10555 | 11610 | 12771 | 53254
Bajío | 17405 | 19146 | 21060 | 23166 | 25483 | 106260
Golfo Centro | 10272 | 11299 | 12429 | 13672 | 15039 | 62711
Centro Oriente | 11998 | 13198 | 14518 | 15969 | 17566 | 73249
Peninsular | 14151 | 15566 | 17123 | 18835 | 20718 | 86393
Jalisco | 7689 | 8458 | 9304 | 10234 | 11257 | 46942
Valle de México Norte | 8291 | 9120 | 10032 | 11035 | 12139 | 50617
Valle de México Centro | 75580 | 83138 | 91452 | 100597 | 110657 | 461424
Valle de México Sur | 7870 | 8657 | 9523 | 10475 | 11522 | 48047
Medidores por año | 292980 | 322279 | 354508 | 389956 | 428950 | 1788673
Inversión1/ | 980 | 1078 | 1186 | 1305 | 1435 | 5984
1/ Millones de pesos.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.5
TABLA 7.2.5. ACCIONES PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD DE LA RED 2015–2019
Componentes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Kilómetros de Línea | 3229 | 4082 | 4315 | 4188 | 4210 | 20024
Capacidad de Transformadores (kVA) | 50621 | 64012 | 67640 | 65700 | 66090 | 314063
Compensación (kvar) | 14550 | 18400 | 19440 | 18880 | 18900 | 90170
Cambio de Acometidas | 36478 | 46125 | 48750 | 47340 | 47540 | 226233
Equipo Telecontrolado | 329 | 415 | 440 | 420 | 425 | 2029
Seccionadores | 263 | 336 | 349 | 348 | 345 | 1641
Restauradores | 573 | 125 | 764 | 739 | 740 | 2941
Mejoras Globales | 1361 | 1720 | 1820 | 1740 | 1750 | 8391
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.6
TABLA 7.2.6. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA MEDICIÓN 2016–2019
Años | Unidad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Mediciones modernizadas | Millones | 0.35 | 2.36 | 4.11 | 1.68 | 8.5
Reducción de pérdidas unitario | kWh | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Balance Económico | Inversión (MDP1/) | 399 | 2674 | 4651 | 1901 | 9625
| Beneficio anual (MDP1/) | 90 | 605 | 1053 | 430 | 2179
| Retorno de la inversión | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42
Reducción de pérdidas (GWh) | No Técnicas | 58 | 386 | 672 | 274 | 1390
| Técnicas | 2 | 11 | 20 | 8 | 41
| Total anual | 59 | 397 | 691 | 283 | 1431
| Total Acumulada | 59 | 457 | 1148 | 1431 | 0
Impacto en el indicador | Anual | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0
| Acumulada | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0
1/ MDP: Millones de pesos.
Nota: El inicio de este proyecto está planeado en 2016, por lo que no hay datos que mostrar para 2015
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Gráfico 7.2.1
GRÁFICO 7.2.1. EVOLUCIÓN Y META DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN 2002-2018
(Porcentaje)
| Real | Meta
2002 | 10.6
2003 | 11.01
2004 | 11.22
2005 | 11.62
2006 | 11.55
2007 | 11.7
2008 | 11.79
2009 | 12.46
2010 | 16.1
2011 | 15.86
2012 | 15.33
2013 | 14.64
2014 | 13.85
2015 | 12.8 | 12.79
2016 |  | 11.91
2017 |  | 10.97 | Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.
2018 |  | 10

## Tabla 7.2.7
TABLA 7.2.7. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN 2000–2014.
Año | Recibida (GWh) | Entregada (GWh) | Pérdidas (GWh) | Divisiones del interior del país (%) | Recibida (GWh) | Entregada (GWh) | Pérdidas (GWh) | Divisiones del Valle de México 1/ (%)
2000 | 143185 | 127509 | 15676 | 11 | 37205 | 29954 | 7251 | 20
2001 | 145563 | 129347 | 16216 | 11 | 38843 | 30044 | 8799 | 23
2002 | 149452 | 133611 | 15841 | 11 | 39554 | 29622 | 9932 | 25
2003 | 153981 | 137030 | 16951 | 11 | 40546 | 29645 | 10901 | 27
2004 | 159858 | 141917 | 17941 | 11 | 41794 | 30329 | 11465 | 27
2005 | 168304 | 148750 | 19554 | 12 | 43139 | 30577 | 12562 | 29
2006 | 175057 | 154839 | 20218 | 12 | 45206 | 30902 | 14304 | 32
2007 | 181303 | 160094 | 21209 | 12 | 45745 | 31181 | 14564 | 32
2008 | 184872 | 163076 | 21796 | 12 | 46186 | 31651 | 14535 | 32
2009 | 185016 | 161968 | 23047 | 13 | 45354 | 31372 | 13982 | 31
2010 | 193067 | 169308 | 23759 | 12 | 46723 | 31919 | 14804 | 32
2011 | 207834 | 182225 | 25609 | 12 | 48463 | 33475 | 14988 | 31
2012 | 212846 | 186876 | 25971 | 12 | 48875 | 34798 | 14077 | 29
2013 | 215027 | 188899 | 25865 | 12 | 48670 | 35966 | 12636 | 26
2014 | 220939 | 195778 | 24981 | 11 | 48351 | 36124 | 12203 | 25
1/ Incluye a las tres Divisiones del Valle de México y las zonas Tula, Tulancingo, Pachuca y Cuernavaca.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Gráfico 7.2.2
Total | Pérdidas Técnicas | Pérdidas no Técnicas | GRÁFICO 7.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA 2012-2014
2012 | 2013 | 2014 | (Porcentaje)
15.33 | 6.68 | 8.65
14.64 | 5.99 | 8.65
13.85 | 5.98 | 7.87
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.8
TABLA 7.2.8. METAS FÍSICAS PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (INVERSIÓN FINANCIADA).
Medidores | Transformadores de distribución | Líneas de media y baja tensión
| kVA | km-C
1854888 | 797865 | 4413
Nota: Los proyectos incluidos tienen fecha de entrada en operación a partir del año 2016, por tal motivo no se incluye el año 2015.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.2.9
TABLA 7.2.9. METAS FÍSICAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 2016-2017
Concepto | Unidad | Cantidad
Capacidad de Transformación | MVA | 48
Transformadores de distribución | Pieza | 2629
Líneas de media tensión | km-C | 409
Medidores | Pieza | 229041
Recuperación en energía | GWh | 141
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.3.1
TABLA 7.3.1. META DE ELECTRIFICACIÓN 2014-2024
Año | Porcentaje
2014 | 98.4
2015 | 98.6
2016 | 98.7
2017 | 98.9
2018 | 99
2019 | 99.2
2020 | 99.3
2021 | 99.5
2022 | 99.6
2023 | 99.7
2024 | 99.8
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.3.2
TABLA 7.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA SOLAR EN POTENCIA Y CAPACIDAD
Equipo | POTENCIA (watts) | HORAS DE USO | CANTIDAD | POTENCIA (watts) | CONSUMO (Wh)
Televisor | 100 | 3 | 42 | 4200 | 12600
Ventilador pedestal | 70 | 3 | 84 | 5880 | 17640
Radiograbadora | 5 | 12 | 42 | 210 | 2520
Refrigerador | 160 | 10 | 42 | 6720 | 67200
Alumbrado | 21 | 2 | 168 | 3528 | 7056
Accesorio de cocina | 400 | 0 | 42 | 16800 | 4200
Equipo de cómputo | 200 | 2 | 20 | 4000 | 8000
Crecimiento (Desarrollos Productivos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35765
Total |  |  |  | 41338 | 154981
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.3.3
TABLA 7.3.3. PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES QUE SE INSTALARÁN EN 2015
Estado | Cantidad | Habitantes | Viviendas | Capacidad (W) | Terminadas | Fecha de terminación
Durango | 27 | 3652 | 741 | 3403 | 17 | 2015-10-30
Nayarit | 5 | 1693 | 384 | 1317 | 1 | 2015-10-30
Chihuahua | 2 | 251 | 50 | 233 | 2 | 2015-02-28
Coahuila | 2 | 339 | 68 | 315 | 2 | 2015-02-28
Baja California Sur | 1 | 170 | 8 | 642 | 0 | 2015-10-30
Guerrero | 1 | 224 | 45 | 208 | 1 | 2015-02-28
San Luis Potosí | 1 | 292 | 58 | 272 | 0 | 2015-10-30
Sonora | 1 | 186 | 37 | 173 | 1 | 2015-02-28
Total | 40 | 6807 | 1465 | 6563 | 24
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Tabla 7.4.1
TABLA 7.4.1. SISTEMAS PARA IMPLEMENTAR LAS REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 2015–2019
Concepto | Módulos de las Redes Inteligentes
Operaciones de la Red | DMS (Sistema para la Administración de Interrupciones)
AMI (Infraestructura Avanzada de la Medición)
DMS (Sistema para la Administración en Distribución)
SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
Gestión de Activos y Trabajo | WFM (Administración de la Fuerza de Trabajo)
AVL (Localización Automática de Vehículos)
Tecnología | GIS (Sistema de Información Geográfica) adecuación de datos
BI (Inteligencia de Negocios)
Servidor WEB
Bus de datos
Consumidor | MDM (Administración de Datos de la Medición)
CIS (Sistema de Información al Cliente)
Adecuación y desarrollo del IVR (Respuesta de Voz Interactiva)
Levantamiento en campo de activo
Equipo de Medición
Sistemas de Comunicación
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Anexo Tabla 7.1.2
Tabla 7.1.2. Inversiones de Distribución 2010 – 2015
Componentes | PRESUPUESTO HISTORICO EJERCIDO |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Regularización de colonias | 169 | 958 | 104 | 589 | 588 | 200
Acometidas y Medidores | 3519 | 2817 | 2674 | 3364 | 2574 | 2680
Total Expansión | 3688 | 3775 | 2779 | 3953 | 3162 | 2880
Reducción pérdidas (Presupuesto) | 5020 | 5745 | 3424 | 3055 | 1842 | 1827
Confiabilidad | 410 | 697 | 544 | 591 | 843 | 1406
Paseo de la Reforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 501
Modernización de la medición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355
Red Inteligente (sistemas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento Operativo1/ | 1630 | 1917 | 2018 | 1734 | 1897 | 433
Total Modernización | 7059 | 8359 | 5986 | 5380 | 5226 | 5522
Demanda Incremental PIDIREGAS | 43 | 327 | 523 | 450 | 675 | 752
Reducción pérdidas PIDIREGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Obra Pública Financiada | 43 | 327 | 523 | 450 | 675 | 752
Total | 10790 | 12461 | 9288 | 9783 | 9063 | 9154
1/ Estos componentes corresponden a funciones de distribución y comercialización.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.

## Anexo Tabla 7.1.3
TABLA 7.1.3. INVERSIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015 – 2029
(Millones de pesos)
Componentes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total
2016-2029
Regularización de colonias | 200 | 1035 | 917 | 878 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896
Acometidas y Medidores | 2680 | 1627 | 1633 | 1710 | 2230 | 3870 | 3903 | 4147 | 4266 | 4375 | 4103 | 4138 | 4396 | 4522 | 4637 | 52237
Total Expansión | 2880 | 2662 | 2550 | 2588 | 3096 | 3870 | 3903 | 4147 | 4266 | 4375 | 4103 | 4138 | 4396 | 4522 | 4637 | 56133
Reducción pérdidas (Presupuesto) | 1827 | 5814 | 4672 | 3620 | 2857 | 3714 | 4887 | 5182 | 5225 | 4815 | 3937 | 5181 | 5493 | 5538 | 5104 | 67865
Confiabilidad | 1406 | 4793 | 4642 | 4510 | 4531 | 2333 | 3198 | 5037 | 4515 | 3577 | 2473 | 3389 | 5339 | 4786 | 3792 | 58320
Paseo de la Reforma | 501 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788
Proyecto de interconexión Holbox | 0 | 71 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
Modernización de la medición | 1355 | 399 | 2674 | 4651 | 1901 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 2787 | 2871 | 2957 | 3046 | 41517
Red Inteligente (sistemas) |  | 1300 | 1430 | 1690 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500
Equipamiento Operativo 1 | 433 | 1740 | 1610 | 1485 | 1568 | 1426 | 1774 | 2053 | 1604 | 1652 | 1511 | 1880 | 2176 | 1700 | 1752 | 24365
Total Modernización | 5522 | 14404 | 15178 | 15956 | 12937 | 10619 | 13005 | 15418 | 14490 | 13191 | 11067 | 13237 | 15879 | 14981 | 13693 | 199576
Demanda Incremental PIDIREGAS | 752 | 2335 | 2650 | 7576 | 0 | 494 | 320 | 245 | 182 | 97 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14689
Reducción pérdidas PIDIREGAS |  | 4492 | 10627 | 2805 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20859
Total Obra Pública Financiada | 752 | 6827 | 13277 | 10381 | 2935 | 494 | 320 | 245 | 182 | 97 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35548
Total | 9154 | 23893 | 31005 | 28925 | 18968 | 14983 | 17228 | 19810 | 18938 | 17662 | 15197 | 17387 | 20275 | 19503 | 18330 | 291258
1/ Estos componentes corresponden a funciones de distribución y comercialización.
Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE.