## Existentes
Nombre | Origen | Destino | Capacidad de Transmisión (MW) | Resistencia (p.u.)
Acapulco ->Puebla | 35-Acapulco | 34-Puebla | 300 | 0.0078
Aguascalientes ->Salamanca | 24-Aguascalientes | 26-Salamanca | 1400 | 0.0005
Cananea ->Hermosillo | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 975 | 0.0031
Cananea ->Moctezuma | 02-Cananea | 08-Moctezuma | 400 | 0.0061
Cancún ->Cozumel | 43-Cancún | 45-Cozumel | 48 | 0.0527
Carapan ->Salamanca | 28-Carapan | 26-Salamanca | 700 | 0.0021
Chihuahua ->Laguna | 09-Chihuahua | 11-Laguna | 330 | 0.0195
Coatzacoalcos ->Temascal | 37-Coatzacoalcos | 36-Temascal | 1750 | 0.0019
Culiacán ->Los Mochis | 05-Culiacán | 04-Los Mochis | 750 | 0.0015
Durango ->Aguascalientes | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 300 | 0.0317
Durango ->Mazatlán | 10-Durango | 06-Mazatlán | 600 | 0.0035
Grijalva ->Coatzacoalcos | 39-Grijalva | 37-Coatzacoalcos | 2100 | 0.0009
Grijalva ->Tabasco | 39-Grijalva | 38-Tabasco | 1400 | 0.0008
Grijalva ->Temascal | 39-Grijalva | 36-Temascal | 2800 | 0.0013
Guadalajara ->Aguascalientes | 23-Guadalajara | 24-Aguascalientes | 1000 | 0.0016
Guadalajara ->Carapan | 23-Guadalajara | 28-Carapan | 700 | 0.001
Guadalajara ->Lázaro Cárdenas | 23-Guadalajara | 29-Lázaro Cárdenas | 600 | 0.0056
Guadalajara ->Salamanca | 23-Guadalajara | 26-Salamanca | 700 | 0.0041
Güémez ->Monterrey | 21-Güémez | 16-Monterrey | 1500 | 0.0013
Hermosillo ->Obregón | 01-Hermosillo | 03-Obregón | 1400 | 0.0011
Huasteca ->Güémez | 19-Huasteca | 21-Güémez | 1700 | 0.0013
Huasteca ->Poza Rica | 19-Huasteca | 32-Poza Rica | 1600 | 0.0017
Huasteca ->Tamazunchale | 19-Huasteca | 20-Tamazunchale | 1200 | 0.0011
Huasteca ->Valles | 19-Huasteca | 18-Valles | 1050 | 0.0005
Ixtepec ->Temascal | 40-Ixtepec | 36-Temascal | 2500 | 0.0008
Juárez ->Moctezuma | 07-Juárez | 08-Moctezuma | 965 | 0.0037
La Paz ->Los Cabos | 51-La Paz | 52-Los Cabos | 180 | 0.0089
Laguna ->Durango | 11-Laguna | 10-Durango | 550 | 0.0038
Laguna ->Saltillo | 11-Laguna | 17-Saltillo | 550 | 0.0037
Lázaro Cárdenas ->Acapulco | 29-Lázaro Cárdenas | 35-Acapulco | 350 | 0.0034
Lázaro Cárdenas ->Carapan | 29-Lázaro Cárdenas | 28-Carapan | 600 | 0.0044
Lázaro Cárdenas ->Central | 29-Lázaro Cárdenas | 31-Central | 2900 | 0.0014
Lerma ->Chetumal | 41-Lerma | 44-Chetumal | 206 | 0.0174
Lerma ->Mérida | 41-Lerma | 42-Mérida | 800 | 0.0023
Manzanillo ->Guadalajara | 27-Manzanillo | 23-Guadalajara | 2800 | 0.0011
Matamoros ->Reynosa | 15-Matamoros | 14-Reynosa | 1400 | 0.0005
Mazatlán ->Culiacán | 06-Mazatlán | 05-Culiacán | 1450 | 0.0021
Mazatlán ->Tepic | 06-Mazatlán | 22-Tepic | 1380 | 0.0023
Mérida ->Cancún | 42-Mérida | 43-Cancún | 825 | 0.0013
Mérida ->Chetumal | 42-Mérida | 44-Chetumal | 250 | 0.0208
Mexicali ->San Luis Río Colorado | 48-Mexicali | 49-San Luis Río Colorado | 315 | 0.0064
Moctezuma ->Chihuahua | 08-Moctezuma | 09-Chihuahua | 640 | 0.0002
Monterrey ->Saltillo | 16-Monterrey | 17-Saltillo | 1500 | 0.0008
Obregón ->Los Mochis | 03-Obregón | 04-Los Mochis | 600 | 0.009
Poza Rica ->Central | 32-Poza Rica | 31-Central | 4000 | 0.0013
Poza Rica ->Puebla | 32-Poza Rica | 34-Puebla | 310 | 0.0111
Puebla ->Central | 34-Puebla | 31-Central | 3000 | 0.0067
Querétaro ->Central | 30-Querétaro | 31-Central | 1750 | 0.0008
Querétaro ->San Luis Potosí | 30-Querétaro | 25-San Luis Potosí | 300 | 0.0029
Reynosa ->Monterrey | 14-Reynosa | 16-Monterrey | 1900 | 0.0004
Reynosa ->Nuevo Laredo | 14-Reynosa | 13-Nuevo Laredo | 100 | 0.002
Río Escondido ->Chihuahua | 12-Río Escondido | 09-Chihuahua | 450 | 0.0013
Río Escondido ->Monterrey | 12-Río Escondido | 16-Monterrey | 2100 | 0.0014
Río Escondido ->Nuevo Laredo | 12-Río Escondido | 13-Nuevo Laredo | 400 | 0.0011
Salamanca ->Querétaro | 26-Salamanca | 30-Querétaro | 1600 | 0.0005
Saltillo ->Aguascalientes | 17-Saltillo | 24-Aguascalientes | 1260 | 0.0005
San Luis Potosí ->Aguascalientes | 25-San Luis Potosí | 24-Aguascalientes | 1300 | 0.0013
Tabasco ->Lerma | 38-Tabasco | 41-Lerma | 1200 | 0.0014
Tamazunchale ->Querétaro | 20-Tamazunchale | 30-Querétaro | 1750 | 0.0011
Temascal ->Puebla | 36-Temascal | 34-Puebla | 3000 | 0.0005
Tepic ->Guadalajara | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 1150 | 0.0005
Tijuana ->E.U.A. - WEEC | 46-Tijuana | E.U.A. - WEEC | 408 | 0.001
Tijuana ->Ensenada | 46-Tijuana | 47-Ensenada | 255 | 0.0032
Tijuana ->Mexicali | 46-Tijuana | 48-Mexicali | 520 | 0.0048
Valles ->San Luis Potosí | 18-Valles | 25-San Luis Potosí | 1500 | 0.0024
Veracruz ->Poza Rica | 33-Veracruz | 32-Poza Rica | 750 | 0.0027
Veracruz ->Puebla | 33-Veracruz | 34-Puebla | 1100 | 0.0017
Veracruz ->Temascal | 33-Veracruz | 36-Temascal | 440 | 0.0032
Villa Constitución ->La Paz | 50-Villa Constitución | 51-La Paz | 90 | 0.0264
Fuente: SENER 2018.

## Propuestos
Nombre | Origen | Destino | Capacidad de Transmisión (MW) | Resistencia (p.u.) | Año de entrada en operación
Cananea->Hermosillo | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 1100 | 0.00237 | 2022
Cancún->Cozumel | 43-Cancún | 45-Cozumel | 66 /194 | 0.05269 | 2020 / 2022
Durango->Aguascalientes | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 350 | 0.0317 | 2019
Grijalva->Cancún | 39-Grijalva | 43-Cancún | 1500 | 0.00262 | 2023
Güémez->Monterrey | 21-Güémez | 16-Monterrey | 1800 | 0.00092 | 2019
Hermosillo->Mexicali | 01-Hermosillo | 48-Mexicali | 1500 | 0.00271 | 2023
Hermosillo->Mulegé | 01-Hermosillo | 53-Mulegé | 850 | 0.0022 | 2024
Huasteca ->Güémez | 19-Huasteca | 21-Güémez | 1800 | 0.00085 | 2019
Ixtepec->Puebla | 40-Ixtepec | 34-Puebla | 3000 | 0.00122 | 2022
Ixtepec->Temascal | 40-Ixtepec | 36-Temascal | 3000 | 0.00053 | 2020
Culiacán-> Los Mochis | 05-Culiacán | 04-Los Mochis | 1750 | 0.00137 | 2019
Durango->Mazatlán | 10-Durango | 06-Mazatlán | 700 | 0.00354 | 2019
Moctezuma->Chihuahua | 08-Moctezuma | 09-Chihuahua | 950 | 0.00197 | 2019
Monterrey->Saltillo | 16-Monterrey | 17-Saltillo | 2500 | 0.0002 | 2019
Mulegé->Villa Constitución | 53-Mulegé | 50-Villa Constitución | 700 | 0.00324 | 2024
Obregón->Los Mochis | 03-Obregón | 04-Los Mochis | 1230 | 0.00196 | 2019
Puebla->Central | 34-Puebla | 31-Central | 5500 | 0.00048 | 2022
Reynosa->Monterrey | 14-Reynosa | 16-Monterrey | 1,980/2,770 | 0.00129 | 2020/2022
Saltillo->Aguascalientes | 17-Saltillo | 24-Aguascalientes | 1500 | 0.00145 | 2019
Tepic->Guadalajara | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 1380 | 0.000472 | 2019
Tijuana->Mexicali | 46-Tijuana | 48-Mexicali | 800 | 0.00043 | 2022
Villa Constitución->La Paz | 50-Villa Constitución | 51-La Paz | 545 | 0.00589 | 2023
Fuente: SENER 2018.

## Genéricos
Nombre | Tipo de enlace | Origen | Destino | Capacidad de Transmisión (MW) | Resistencia (p.u.) | Costo de contrucción (miles de dólares) | Tasa de Retorno (%) | Vida Económica (años) | Distancia Aproximada (km) | Fecha de instalación
Acapulco->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 35-Acapulco | 34-Puebla | 733.12 | 0.0011 | 761.1306 | 10 | 40 | 154 | A partir de 2022
Aguascalientes->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 24-Aguascalientes | 26-Salamanca | 1058.37 | 0.0011 | 1023.1573 | 10 | 40 | 56 | A partir de 2022
Cananea->Hermosillo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 737.64 | 0.0011 | 502.8516 | 10 | 40 | 116 | A partir de 2022
Cananea->Moctezuma | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 02-Cananea | 08-Moctezuma | 631.61 | 0.0011 | 1112.1794 | 10 | 40 | 292 | A partir de 2022
Carapan->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 28-Carapan | 26-Salamanca | 832.37 | 0.0011 | 994.5955 | 10 | 40 | 203 | A partir de 2022
Chihuahua->Laguna | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 09-Chihuahua | 11-Laguna | 557.63 | 0.0011 | 1245.5163 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Coatzacoalcos->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 37-Coatzacoalcos | 36-Temascal | 648.86 | 0.0011 | 678.3145 | 10 | 40 | 142 | A partir de 2022
Durango->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 742.15 | 0.0011 | 780.7297 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Grijalva->Coatzacoalcos | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 39-Grijalva | 37-Coatzacoalcos | 760.2 | 0.0011 | 678.3145 | 10 | 40 | 240 | A partir de 2022
Grijalva->Tabasco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 39-Grijalva | 38-Tabasco | 742.15 | 0.0011 | 609.3938 | 10 | 40 | 181 | A partir de 2022
Grijalva->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 39-Grijalva | 36-Temascal | 605.62 | 0.0011 | 523.7866 | 10 | 40 | 107 | A partir de 2022
Guadalajara->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 23-Guadalajara | 24-Aguascalientes | 682.87 | 0.0011 | 906.4538 | 10 | 40 | 235 | A partir de 2022
Guadalajara->Carapan | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 23-Guadalajara | 28-Carapan | 862.24 | 0.0011 | 889.3364 | 10 | 40 | 212 | A partir de 2022
Guadalajara->Lázaro Cárdenas | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 23-Guadalajara | 29-Lázaro Cárdenas | 610.27 | 0.0011 | 889.3364 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Guadalajara->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 23-Guadalajara | 26-Salamanca | 636.92 | 0.0011 | 1167.0722 | 10 | 40 | 104 | A partir de 2022
Huasteca ->Tamazunchale | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 19-Huasteca | 20-Tamazunchale | 698.4 | 0.0011 | 791.0137 | 10 | 40 | 167 | A partir de 2022
Huasteca ->Valles | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 19-Huasteca | 18-Valles | 872.19 | 0.0011 | 791.0137 | 10 | 40 | 201 | A partir de 2022
Huasteca->Monterrey | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 19-Huasteca | 16-Monterrey | 707.03 | 0.0011 | 768.4634 | 10 | 40 | 209 | A partir de 2022
Huasteca->Poza Rica | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 19-Huasteca | 32-Poza Rica | 651.52 | 0.0011 | 811.9075 | 10 | 40 | 233 | A partir de 2022
Laguna->Durango | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 11-Laguna | 10-Durango | 640.9 | 0.0011 | 848.7185 | 10 | 40 | 206 | A partir de 2022
Laguna->Saltillo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 11-Laguna | 17-Saltillo | 612.13 | 0.0011 | 872.2907 | 10 | 40 | 182 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Acapulco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 29-Lázaro Cárdenas | 35-Acapulco | 644.88 | 0.0011 | 842.7561 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Carapan | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 29-Lázaro Cárdenas | 28-Carapan | 681.15 | 0.0011 | 716.8598 | 10 | 40 | 243 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 29-Lázaro Cárdenas | 26-Salamanca | 557.63 | 0.0011 | 994.5955 | 10 | 40 | 105 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 29-Lázaro Cárdenas | 31-Central | 602.84 | 0.0011 | 1118.1356 | 10 | 40 | 176 | A partir de 2022
Lerma->Chetumal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 41-Lerma | 44-Chetumal | 868.87 | 0.0011 | 860.9472 | 10 | 40 | 103 | A partir de 2022
Lerma->Mérida | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 41-Lerma | 42-Mérida | 691.5 | 0.0011 | 502.8516 | 10 | 40 | 216 | A partir de 2022
Manzanillo->Guadalajara | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 27-Manzanillo | 23-Guadalajara | 712.21 | 0.0011 | 890.9578 | 10 | 40 | 164 | A partir de 2022
Matamoros->Reynosa | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 15-Matamoros | 14-Reynosa | 1042.44 | 0.0011 | 770.5102 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
Mazatlán->Culiacán | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 06-Mazatlán | 05-Culiacán | 639.57 | 0.0011 | 617.2957 | 10 | 40 | 210 | A partir de 2022
Mazatlán->Durango | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 06-Mazatlán | 10-Durango | 632.94 | 0.0011 | 721.221 | 10 | 40 | 215 | A partir de 2022
Mazatlán->Tepic | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 06-Mazatlán | 22-Tepic | 594.47 | 0.0011 | 803.2464 | 10 | 40 | 252 | A partir de 2022
Mérida->Cancún | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 42-Mérida | 43-Cancún | 715.66 | 0.0011 | 671.1514 | 10 | 40 | 162 | A partir de 2022
Mérida->Chetumal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 42-Mérida | 44-Chetumal | 560.1 | 0.0011 | 671.1514 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Mexicali->Ensenada | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 48-Mexicali | 47-Ensenada | 812.46 | 0.0011 | 1016.4126 | 10 | 40 | 120 | A partir de 2022
Poza Rica->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 32-Poza Rica | 31-Central | 606.55 | 0.0011 | 1005.4271 | 10 | 40 | 239 | A partir de 2022
Poza Rica->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 32-Poza Rica | 34-Puebla | 812.46 | 0.0011 | 682.7581 | 10 | 40 | 122 | A partir de 2022
Querétaro->San Luis Potosí | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 30-Querétaro | 25-San Luis Potosí | 787.28 | 0.0011 | 782.3841 | 10 | 40 | 130 | A partir de 2022
Querétaro-Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 30-Querétaro | 31-Central | 915.02 | 0.0011 | 809.846 | 10 | 40 | 92 | A partir de 2022
Reynosa->Nuevo Laredo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 14-Reynosa | 13-Nuevo Laredo | 1022.53 | 0.0011 | 770.5102 | 10 | 40 | 65 | A partir de 2022
Río Escondido->Chihuahua | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 12-Río Escondido | 09-Chihuahua | 510.39 | 0.0011 | 1618.7419 | 10 | 40 | 354 | A partir de 2022
Río Escondido->Monterrey | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 12-Río Escondido | 16-Monterrey | 703.58 | 0.0011 | 1068.3063 | 10 | 40 | 169 | A partir de 2022
Río Escondido->Nuevo Laredo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 12-Río Escondido | 13-Nuevo Laredo | 698.4 | 0.0011 | 998.141 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Salamanca->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 26-Salamanca | 31-Central | 701.85 | 0.0011 | 1180.7929 | 10 | 40 | 170 | A partir de 2022
Salamanca->Querétaro | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 26-Salamanca | 30-Querétaro | 1042.44 | 0.0011 | 1033.4898 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
San Luis Potosí->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 25-San Luis Potosí | 24-Aguascalientes | 753.43 | 0.0011 | 762.571 | 10 | 40 | 145 | A partir de 2022
Tabasco->Lerma | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 38-Tabasco | 41-Lerma | 552.85 | 0.0011 | 801.9126 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Tamazunchale->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 20-Tamazunchale | 31-Central | 552.85 | 0.0011 | 1118.4804 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Tamazunchale->Querétaro | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 20-Tamazunchale | 30-Querétaro | 656.83 | 0.0011 | 782.3841 | 10 | 40 | 197 | A partir de 2022
Temascal->Acapulco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 36-Temascal | 35-Acapulco | 626.3 | 0.0011 | 756.687 | 10 | 40 | 220 | A partir de 2022
Temascal->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 36-Temascal | 34-Puebla | 619.66 | 0.0011 | 549.1651 | 10 | 40 | 225 | A partir de 2022
Tepic->Guadalajara | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 751.17 | 0.0011 | 1025.5051 | 10 | 40 | 146 | A partir de 2022
Tijuana->Ensenada | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 46-Tijuana | 47-Ensenada | 922.98 | 0.0011 | 1016.4126 | 10 | 40 | 90 | A partir de 2022
Valles->San Luis Potosí | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 18-Valles | 25-San Luis Potosí | 588.9 | 0.0011 | 770.1199 | 10 | 40 | 258 | A partir de 2022
Veracruz->Poza Rica | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 33-Veracruz | 32-Poza Rica | 782.76 | 0.0011 | 811.9075 | 10 | 40 | 132 | A partir de 2022
Veracruz->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 33-Veracruz | 34-Puebla | 638.25 | 0.0011 | 682.7581 | 10 | 40 | 211 | A partir de 2022
Veracruz->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 3 | 33-Veracruz | 36-Temascal | 907.06 | 0.0011 | 678.3145 | 10 | 40 | 94 | A partir de 2022
Acapulco->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 35-Acapulco | 34-Puebla | 660.4 | 0.002 | 638.1966 | 10 | 40 | 154 | A partir de 2022
Aguascalientes->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 24-Aguascalientes | 26-Salamanca | 953.38 | 0.002 | 900.2234 | 10 | 40 | 56 | A partir de 2022
Cananea->Hermosillo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 664.47 | 0.002 | 482.6829 | 10 | 40 | 116 | A partir de 2022
Cananea->Moctezuma | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 02-Cananea | 08-Moctezuma | 568.96 | 0.002 | 989.2454 | 10 | 40 | 292 | A partir de 2022
Carapan->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 28-Carapan | 26-Salamanca | 749.81 | 0.002 | 871.6616 | 10 | 40 | 203 | A partir de 2022
Chihuahua->Laguna | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 09-Chihuahua | 11-Laguna | 502.31 | 0.002 | 1122.5823 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Coatzacoalcos->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 37-Coatzacoalcos | 36-Temascal | 0.002 | 0.024 | 555.3806 | 10 | 40 | 142 | A partir de 2022
Durango->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 668.53 | 0.002 | 657.7958 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Grijalva->Coatzacoalcos | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 37-Coatzacoalcos | 684.79 | 0.002 | 555.3806 | 10 | 40 | 240 | A partir de 2022
Grijalva->Tabasco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 38-Tabasco | 668.53 | 0.002 | 486.4599 | 10 | 40 | 181 | A partir de 2022
Grijalva->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 36-Temascal | 545.55 | 0.002 | 400.8526 | 10 | 40 | 107 | A partir de 2022
Guadalajara->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 24-Aguascalientes | 615.14 | 0.002 | 783.5198 | 10 | 40 | 235 | A partir de 2022
Guadalajara->Carapan | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 28-Carapan | 776.71 | 0.002 | 766.4024 | 10 | 40 | 212 | A partir de 2022
Guadalajara->Lázaro Cárdenas | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 29-Lázaro Cárdenas | 549.73 | 0.002 | 766.4024 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Guadalajara->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 26-Salamanca | 573.74 | 0.002 | 1044.1382 | 10 | 40 | 104 | A partir de 2022
Huasteca ->Tamazunchale | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 20-Tamazunchale | 629.13 | 0.002 | 668.0798 | 10 | 40 | 167 | A partir de 2022
Huasteca ->Valles | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 18-Valles | 785.67 | 0.002 | 668.0798 | 10 | 40 | 201 | A partir de 2022
Huasteca->Monterrey | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 16-Monterrey | 636.9 | 0.002 | 645.5295 | 10 | 40 | 209 | A partir de 2022
Huasteca->Poza Rica | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 32-Poza Rica | 586.89 | 0.002 | 688.9736 | 10 | 40 | 233 | A partir de 2022
Laguna->Durango | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 11-Laguna | 10-Durango | 577.33 | 0.002 | 725.7846 | 10 | 40 | 206 | A partir de 2022
Laguna->Saltillo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 11-Laguna | 17-Saltillo | 551.41 | 0.002 | 749.3567 | 10 | 40 | 182 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Acapulco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 35-Acapulco | 580.91 | 0.002 | 719.8222 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Carapan | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 28-Carapan | 613.58 | 0.002 | 593.9258 | 10 | 40 | 243 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Salamanca | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 26-Salamanca | 502.31 | 0.002 | 871.6616 | 10 | 40 | 105 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 31-Central | 543.04 | 0.002 | 995.2017 | 10 | 40 | 176 | A partir de 2022
Lerma->Chetumal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 41-Lerma | 44-Chetumal | 782.69 | 0.002 | 719.8171 | 10 | 40 | 103 | A partir de 2022
Lerma->Mérida | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 41-Lerma | 42-Mérida | 622.91 | 0.002 | 696.1474 | 10 | 40 | 216 | A partir de 2022
Manzanillo->Guadalajara | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 27-Manzanillo | 23-Guadalajara | 641.56 | 0.002 | 768.0239 | 10 | 40 | 164 | A partir de 2022
Matamoros->Reynosa | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 15-Matamoros | 14-Reynosa | 939.04 | 0.002 | 647.5762 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
Mazatlán->Culiacán | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 05-Culiacán | 576.13 | 0.002 | 494.3618 | 10 | 40 | 210 | A partir de 2022
Mazatlán->Durango | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 10-Durango | 570.15 | 0.002 | 598.2871 | 10 | 40 | 215 | A partir de 2022
Mazatlán->Tepic | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 22-Tepic | 535.51 | 0.002 | 680.3125 | 10 | 40 | 252 | A partir de 2022
Mérida->Cancún | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 42-Mérida | 43-Cancún | 644.67 | 0.002 | 548.2175 | 10 | 40 | 162 | A partir de 2022
Mérida->Chetumal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 42-Mérida | 44-Chetumal | 504.54 | 0.002 | 548.2175 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Mexicali->Ensenada | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 48-Mexicali | 47-Ensenada | 731.87 | 0.002 | 893.4787 | 10 | 40 | 120 | A partir de 2022
Poza Rica->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 32-Poza Rica | 31-Central | 546.39 | 0.002 | 882.4931 | 10 | 40 | 239 | A partir de 2022
Poza Rica->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 32-Poza Rica | 34-Puebla | 731.87 | 0.002 | 559.8242 | 10 | 40 | 122 | A partir de 2022
Querétaro->San Luis Potosí | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 30-Querétaro | 25-San Luis Potosí | 709.18 | 0.002 | 659.4502 | 10 | 40 | 130 | A partir de 2022
Querétaro-Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 30-Querétaro | 31-Central | 824.26 | 0.002 | 686.9121 | 10 | 40 | 92 | A partir de 2022
Reynosa->Nuevo Laredo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 14-Reynosa | 13-Nuevo Laredo | 921.1 | 0.002 | 647.5762 | 10 | 40 | 65 | A partir de 2022
Río Escondido->Chihuahua | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 09-Chihuahua | 459.76 | 0.002 | 1495.8079 | 10 | 40 | 354 | A partir de 2022
Río Escondido->Monterrey | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 16-Monterrey | 633.79 | 0.002 | 945.3723 | 10 | 40 | 169 | A partir de 2022
Río Escondido->Nuevo Laredo | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 13-Nuevo Laredo | 629.13 | 0.002 | 875.2071 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Salamanca->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 26-Salamanca | 31-Central | 632.23 | 0.002 | 1057.859 | 10 | 40 | 170 | A partir de 2022
Salamanca->Querétaro | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 26-Salamanca | 30-Querétaro | 939.04 | 0.002 | 910.5559 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
San Luis Potosí->Aguascalientes | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 25-San Luis Potosí | 24-Aguascalientes | 678.7 | 0.002 | 639.6371 | 10 | 40 | 145 | A partir de 2022
Tabasco->Lerma | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 38-Tabasco | 41-Lerma | 498.01 | 0.002 | 678.9787 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Tamazunchale->Central | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 20-Tamazunchale | 31-Central | 498.01 | 0.002 | 995.5465 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Tamazunchale->Querétaro | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 20-Tamazunchale | 30-Querétaro | 591.67 | 0.002 | 659.4502 | 10 | 40 | 197 | A partir de 2022
Temascal->Acapulco | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 36-Temascal | 35-Acapulco | 564.17 | 0.002 | 633.753 | 10 | 40 | 220 | A partir de 2022
Temascal->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 36-Temascal | 34-Puebla | 558.2 | 0.002 | 426.2312 | 10 | 40 | 225 | A partir de 2022
Tepic->Guadalajara | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 676.66 | 0.002 | 902.5711 | 10 | 40 | 146 | A partir de 2022
Tijuana->Ensenada | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 46-Tijuana | 47-Ensenada | 831.43 | 0.002 | 893.4787 | 10 | 40 | 90 | A partir de 2022
Valles->San Luis Potosí | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 18-Valles | 25-San Luis Potosí | 530.48 | 0.002 | 647.186 | 10 | 40 | 258 | A partir de 2022
Veracruz->Poza Rica | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 32-Poza Rica | 705.12 | 0.002 | 688.9736 | 10 | 40 | 132 | A partir de 2022
Veracruz->Puebla | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 34-Puebla | 574.94 | 0.002 | 559.8242 | 10 | 40 | 211 | A partir de 2022
Veracruz->Temascal | Tensión: 400 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 36-Temascal | 817.08 | 0.002 | 555.3806 | 10 | 40 | 94 | A partir de 2022
Acapulco->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 35-Acapulco | 34-Puebla | 218.35 | 0.0066 | 411.1829 | 10 | 40 | 154 | A partir de 2022
Aguascalientes->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 24-Aguascalientes | 26-Salamanca | 315.21 | 0.0066 | 600.4248 | 10 | 40 | 56 | A partir de 2022
Cananea->Hermosillo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 247.9 | 0.0066 | 298.8679 | 10 | 40 | 116 | A partir de 2022
Cananea->Moctezuma | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 02-Cananea | 08-Moctezuma | 166.08 | 0.0066 | 664.7185 | 10 | 40 | 292 | A partir de 2022
Carapan->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 28-Carapan | 26-Salamanca | 193.25 | 0.0066 | 579.7967 | 10 | 40 | 203 | A partir de 2022
Chihuahua->Laguna | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 09-Chihuahua | 11-Laguna | 221.03 | 0.0066 | 761.0173 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Coatzacoalcos->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 37-Coatzacoalcos | 36-Temascal | 226.41 | 0.0066 | 351.3714 | 10 | 40 | 142 | A partir de 2022
Durango->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 221.03 | 0.0066 | 425.338 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Grijalva->Coatzacoalcos | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 37-Coatzacoalcos | 180.37 | 0.0066 | 351.3714 | 10 | 40 | 240 | A partir de 2022
Grijalva->Tabasco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 38-Tabasco | 203.38 | 0.0066 | 301.595 | 10 | 40 | 181 | A partir de 2022
Grijalva->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 39-Grijalva | 36-Temascal | 256.8 | 0.0066 | 239.7678 | 10 | 40 | 107 | A partir de 2022
Guadalajara->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 24-Aguascalientes | 181.76 | 0.0066 | 516.1387 | 10 | 40 | 235 | A partir de 2022
Guadalajara->Carapan | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 28-Carapan | 189.69 | 0.0066 | 503.7759 | 10 | 40 | 212 | A partir de 2022
Guadalajara->Lázaro Cárdenas | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 29-Lázaro Cárdenas | 208 | 0.0066 | 503.7759 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Guadalajara->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 23-Guadalajara | 26-Salamanca | 259.76 | 0.0066 | 704.3633 | 10 | 40 | 104 | A partir de 2022
Huasteca ->Tamazunchale | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 20-Tamazunchale | 210.57 | 0.0066 | 432.7658 | 10 | 40 | 167 | A partir de 2022
Huasteca ->Valles | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 18-Valles | 194.04 | 0.0066 | 432.7658 | 10 | 40 | 201 | A partir de 2022
Huasteca->Monterrey | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 16-Monterrey | 190.88 | 0.0066 | 416.4793 | 10 | 40 | 209 | A partir de 2022
Huasteca->Poza Rica | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 19-Huasteca | 32-Poza Rica | 182.31 | 0.0066 | 447.8557 | 10 | 40 | 233 | A partir de 2022
Laguna->Durango | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 11-Laguna | 10-Durango | 192.06 | 0.0066 | 474.4411 | 10 | 40 | 206 | A partir de 2022
Laguna->Saltillo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 11-Laguna | 17-Saltillo | 202.87 | 0.0066 | 491.4654 | 10 | 40 | 182 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Acapulco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 35-Acapulco | 166.08 | 0.0066 | 470.1347 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Carapan | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 28-Carapan | 179.54 | 0.0066 | 379.2093 | 10 | 40 | 243 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 26-Salamanca | 258.78 | 0.0066 | 579.7967 | 10 | 40 | 105 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 29-Lázaro Cárdenas | 31-Central | 205.95 | 0.0066 | 669.0199 | 10 | 40 | 176 | A partir de 2022
Lerma->Chetumal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 41-Lerma | 44-Chetumal | 258.78 | 0.0066 | 430.7927 | 10 | 40 | 103 | A partir de 2022
Lerma->Mérida | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 41-Lerma | 42-Mérida | 188.11 | 0.0066 | 453.0366 | 10 | 40 | 216 | A partir de 2022
Manzanillo->Guadalajara | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 27-Manzanillo | 23-Guadalajara | 212.12 | 0.0066 | 504.9472 | 10 | 40 | 164 | A partir de 2022
Matamoros->Reynosa | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 15-Matamoros | 14-Reynosa | 310.47 | 0.0066 | 417.9573 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
Mazatlán->Culiacán | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 05-Culiacán | 190.48 | 0.0066 | 307.3028 | 10 | 40 | 210 | A partir de 2022
Mazatlán->Durango | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 10-Durango | 188.51 | 0.0066 | 382.3598 | 10 | 40 | 215 | A partir de 2022
Mazatlán->Tepic | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 06-Mazatlán | 22-Tepic | 177.05 | 0.0066 | 441.6006 | 10 | 40 | 252 | A partir de 2022
Mérida->Cancún | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 42-Mérida | 43-Cancún | 213.14 | 0.0066 | 346.1987 | 10 | 40 | 162 | A partir de 2022
Mérida->Chetumal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 42-Mérida | 44-Chetumal | 166.81 | 0.0066 | 346.1987 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Mexicali->Ensenada | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 48-Mexicali | 47-Ensenada | 241.98 | 0.0066 | 595.5539 | 10 | 40 | 120 | A partir de 2022
Poza Rica->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 32-Poza Rica | 31-Central | 180.65 | 0.0066 | 587.6194 | 10 | 40 | 239 | A partir de 2022
Poza Rica->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 32-Poza Rica | 34-Puebla | 241.98 | 0.0066 | 354.5808 | 10 | 40 | 122 | A partir de 2022
Querétaro->San Luis Potosí | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 30-Querétaro | 25-San Luis Potosí | 234.47 | 0.0066 | 426.533 | 10 | 40 | 130 | A partir de 2022
Querétaro-Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 30-Querétaro | 31-Central | 272.52 | 0.0066 | 446.3664 | 10 | 40 | 92 | A partir de 2022
Reynosa->Nuevo Laredo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 14-Reynosa | 13-Nuevo Laredo | 304.54 | 0.0066 | 417.9573 | 10 | 40 | 65 | A partir de 2022
Río Escondido->Chihuahua | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 09-Chihuahua | 152.01 | 0.0066 | 1030.5691 | 10 | 40 | 354 | A partir de 2022
Río Escondido->Monterrey | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 16-Monterrey | 209.55 | 0.0066 | 633.0324 | 10 | 40 | 169 | A partir de 2022
Río Escondido->Nuevo Laredo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 12-Río Escondido | 13-Nuevo Laredo | 208 | 0.0066 | 582.3575 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Salamanca->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 26-Salamanca | 31-Central | 209.03 | 0.0066 | 714.2726 | 10 | 40 | 170 | A partir de 2022
Salamanca->Querétaro | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 26-Salamanca | 30-Querétaro | 310.47 | 0.0066 | 607.8872 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
San Luis Potosí->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 25-San Luis Potosí | 24-Aguascalientes | 224.39 | 0.0066 | 397.29 | 10 | 40 | 145 | A partir de 2022
Tabasco->Lerma | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 38-Tabasco | 41-Lerma | 164.65 | 0.0066 | 440.6367 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Tamazunchale->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 20-Tamazunchale | 31-Central | 164.65 | 0.0066 | 669.2691 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Tamazunchale->Querétaro | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 20-Tamazunchale | 30-Querétaro | 195.62 | 0.0066 | 426.533 | 10 | 40 | 197 | A partir de 2022
Temascal->Acapulco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 36-Temascal | 35-Acapulco | 186.53 | 0.0066 | 407.9736 | 10 | 40 | 220 | A partir de 2022
Temascal->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 36-Temascal | 34-Puebla | 184.55 | 0.0066 | 258.0965 | 10 | 40 | 225 | A partir de 2022
Tepic->Guadalajara | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 223.72 | 0.0066 | 602.1204 | 10 | 40 | 146 | A partir de 2022
Tijuana->Ensenada | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 46-Tijuana | 47-Ensenada | 274.89 | 0.0066 | 595.5539 | 10 | 40 | 90 | A partir de 2022
Valles->San Luis Potosí | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 18-Valles | 25-San Luis Potosí | 175.39 | 0.0066 | 417.6758 | 10 | 40 | 258 | A partir de 2022
Veracruz->Poza Rica | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 32-Poza Rica | 233.13 | 0.0066 | 447.8557 | 10 | 40 | 132 | A partir de 2022
Veracruz->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 34-Puebla | 190.09 | 0.0066 | 354.5808 | 10 | 40 | 211 | A partir de 2022
Veracruz->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 2 | 33-Veracruz | 36-Temascal | 270.15 | 0.0066 | 351.3714 | 10 | 40 | 94 | A partir de 2022
Acapulco->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 35-Acapulco | 34-Puebla | 173.6 | 0.013 | 379.7012 | 10 | 40 | 154 | A partir de 2022
Aguascalientes->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 24-Aguascalientes | 26-Salamanca | 250.62 | 0.013 | 568.9431 | 10 | 40 | 56 | A partir de 2022
Cananea->Hermosillo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 02-Cananea | 01-Hermosillo | 174.67 | 0.013 | 267.3862 | 10 | 40 | 116 | A partir de 2022
Cananea->Moctezuma | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 02-Cananea | 08-Moctezuma | 149.56 | 0.013 | 633.2368 | 10 | 40 | 292 | A partir de 2022
Carapan->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 28-Carapan | 26-Salamanca | 197.11 | 0.013 | 548.315 | 10 | 40 | 203 | A partir de 2022
Chihuahua->Laguna | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 09-Chihuahua | 11-Laguna | 132.05 | 0.013 | 729.5356 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Coatzacoalcos->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 37-Coatzacoalcos | 36-Temascal | 153.65 | 0.013 | 319.8897 | 10 | 40 | 142 | A partir de 2022
Durango->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 10-Durango | 24-Aguascalientes | 175.74 | 0.013 | 393.8563 | 10 | 40 | 150 | A partir de 2022
Grijalva->Coatzacoalcos | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 39-Grijalva | 37-Coatzacoalcos | 180.02 | 0.013 | 319.8897 | 10 | 40 | 240 | A partir de 2022
Grijalva->Tabasco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 39-Grijalva | 38-Tabasco | 175.74 | 0.013 | 270.1133 | 10 | 40 | 181 | A partir de 2022
Grijalva->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 39-Grijalva | 36-Temascal | 143.41 | 0.013 | 208.2861 | 10 | 40 | 107 | A partir de 2022
Guadalajara->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 23-Guadalajara | 24-Aguascalientes | 161.7 | 0.013 | 484.657 | 10 | 40 | 235 | A partir de 2022
Guadalajara->Carapan | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 23-Guadalajara | 28-Carapan | 204.18 | 0.013 | 472.2942 | 10 | 40 | 212 | A partir de 2022
Guadalajara->Lázaro Cárdenas | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 23-Guadalajara | 29-Lázaro Cárdenas | 144.51 | 0.013 | 472.2942 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Guadalajara->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 23-Guadalajara | 26-Salamanca | 150.82 | 0.013 | 672.8816 | 10 | 40 | 104 | A partir de 2022
Huasteca ->Tamazunchale | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 19-Huasteca | 20-Tamazunchale | 165.38 | 0.013 | 401.284 | 10 | 40 | 167 | A partir de 2022
Huasteca ->Valles | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 19-Huasteca | 18-Valles | 206.53 | 0.013 | 401.284 | 10 | 40 | 201 | A partir de 2022
Huasteca->Monterrey | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 19-Huasteca | 16-Monterrey | 167.42 | 0.013 | 384.9976 | 10 | 40 | 209 | A partir de 2022
Huasteca->Poza Rica | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 19-Huasteca | 32-Poza Rica | 154.28 | 0.013 | 416.374 | 10 | 40 | 233 | A partir de 2022
Laguna->Durango | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 11-Laguna | 10-Durango | 151.76 | 0.013 | 442.9593 | 10 | 40 | 206 | A partir de 2022
Laguna->Saltillo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 11-Laguna | 17-Saltillo | 144.95 | 0.013 | 459.9837 | 10 | 40 | 182 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Acapulco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 29-Lázaro Cárdenas | 35-Acapulco | 152.71 | 0.013 | 438.6529 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Carapan | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 29-Lázaro Cárdenas | 28-Carapan | 161.3 | 0.013 | 347.7276 | 10 | 40 | 243 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Salamanca | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 29-Lázaro Cárdenas | 26-Salamanca | 132.05 | 0.013 | 548.315 | 10 | 40 | 105 | A partir de 2022
Lázaro Cárdenas->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 29-Lázaro Cárdenas | 31-Central | 142.75 | 0.013 | 637.5382 | 10 | 40 | 176 | A partir de 2022
Lerma->Chetumal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 41-Lerma | 44-Chetumal | 205.75 | 0.013 | 441.3877 | 10 | 40 | 103 | A partir de 2022
Lerma->Mérida | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 41-Lerma | 42-Mérida | 163.75 | 0.013 | 421.5549 | 10 | 40 | 216 | A partir de 2022
Manzanillo->Guadalajara | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 27-Manzanillo | 23-Guadalajara | 168.65 | 0.013 | 473.4654 | 10 | 40 | 164 | A partir de 2022
Matamoros->Reynosa | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 15-Matamoros | 14-Reynosa | 246.85 | 0.013 | 386.4756 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
Mazatlán->Culiacán | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 06-Mazatlán | 05-Culiacán | 151.45 | 0.013 | 275.8211 | 10 | 40 | 210 | A partir de 2022
Mazatlán->Durango | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 06-Mazatlán | 10-Durango | 149.88 | 0.013 | 350.878 | 10 | 40 | 215 | A partir de 2022
Mazatlán->Tepic | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 06-Mazatlán | 22-Tepic | 140.77 | 0.013 | 410.1189 | 10 | 40 | 252 | A partir de 2022
Mérida->Cancún | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 42-Mérida | 43-Cancún | 169.47 | 0.013 | 314.717 | 10 | 40 | 162 | A partir de 2022
Mérida->Chetumal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 42-Mérida | 44-Chetumal | 132.63 | 0.013 | 314.717 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Mexicali->Ensenada | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 48-Mexicali | 47-Ensenada | 192.39 | 0.013 | 564.0722 | 10 | 40 | 120 | A partir de 2022
Poza Rica->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 32-Poza Rica | 31-Central | 143.63 | 0.013 | 556.1377 | 10 | 40 | 239 | A partir de 2022
Poza Rica->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 32-Poza Rica | 34-Puebla | 192.39 | 0.013 | 323.0991 | 10 | 40 | 122 | A partir de 2022
Querétaro->San Luis Potosí | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 30-Querétaro | 25-San Luis Potosí | 186.43 | 0.013 | 395.0513 | 10 | 40 | 130 | A partir de 2022
Querétaro-Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 30-Querétaro | 31-Central | 216.68 | 0.013 | 414.8847 | 10 | 40 | 92 | A partir de 2022
Reynosa->Nuevo Laredo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 14-Reynosa | 13-Nuevo Laredo | 242.13 | 0.013 | 386.4756 | 10 | 40 | 65 | A partir de 2022
Río Escondido->Chihuahua | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 12-Río Escondido | 09-Chihuahua | 120.86 | 0.013 | 999.0874 | 10 | 40 | 354 | A partir de 2022
Río Escondido->Monterrey | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 12-Río Escondido | 16-Monterrey | 166.61 | 0.013 | 601.5507 | 10 | 40 | 169 | A partir de 2022
Río Escondido->Nuevo Laredo | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 12-Río Escondido | 13-Nuevo Laredo | 165.38 | 0.013 | 550.8758 | 10 | 40 | 172 | A partir de 2022
Salamanca->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 26-Salamanca | 31-Central | 166.2 | 0.013 | 682.7909 | 10 | 40 | 170 | A partir de 2022
Salamanca->Querétaro | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 26-Salamanca | 30-Querétaro | 246.85 | 0.013 | 576.4055 | 10 | 40 | 60 | A partir de 2022
San Luis Potosí->Aguascalientes | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 25-San Luis Potosí | 24-Aguascalientes | 178.41 | 0.013 | 380.7418 | 10 | 40 | 145 | A partir de 2022
Tabasco->Lerma | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 38-Tabasco | 41-Lerma | 130.91 | 0.013 | 409.1463 | 10 | 40 | 298 | A partir de 2022
Tamazunchale->Central | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 20-Tamazunchale | 31-Central | 130.91 | 0.013 | 637.7873 | 10 | 40 | 289 | A partir de 2022
Tamazunchale->Querétaro | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 20-Tamazunchale | 30-Querétaro | 155.54 | 0.013 | 395.0513 | 10 | 40 | 197 | A partir de 2022
Temascal->Acapulco | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 36-Temascal | 35-Acapulco | 148.31 | 0.013 | 376.4919 | 10 | 40 | 220 | A partir de 2022
Temascal->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 36-Temascal | 34-Puebla | 146.74 | 0.013 | 226.6148 | 10 | 40 | 225 | A partir de 2022
Tepic->Guadalajara | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 22-Tepic | 23-Guadalajara | 177.88 | 0.013 | 570.6387 | 10 | 40 | 146 | A partir de 2022
Tijuana->Ensenada | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 46-Tijuana | 47-Ensenada | 218.56 | 0.013 | 564.0722 | 10 | 40 | 90 | A partir de 2022
Valles->San Luis Potosí | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 18-Valles | 25-San Luis Potosí | 139.45 | 0.013 | 386.1941 | 10 | 40 | 258 | A partir de 2022
Veracruz->Poza Rica | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 33-Veracruz | 32-Poza Rica | 185.36 | 0.013 | 416.374 | 10 | 40 | 132 | A partir de 2022
Veracruz->Puebla | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 33-Veracruz | 34-Puebla | 151.14 | 0.013 | 323.0991 | 10 | 40 | 211 | A partir de 2022
Veracruz->Temascal | Tensión: 230 Kv. Circuito: 2. Conductor por Fase: 1 | 33-Veracruz | 36-Temascal | 214.79 | 0.013 | 319.8897 | 10 | 40 | 94 | A partir de 2022
Fuente: SENER 2018.