## Tabla 5.3.1.
TABLA 5.3.1 SEGUIMIENTO A PROYECTOS INSTRUIDOS POR SENER A CFE-TRANSMISIÓN
(Millones de pesos)
No. | Nombre del Proyecto | Año de instrucción | Estatus | Inversión | Fecha factible entrada en operación
1 | Línea de Transmisión Yautepec- Ixtepec | 2015 | En Licitación | 22080 | 2021-12-01
2 | Compensación Capacitiva Occidente | 2015 | En Licitación | 135.1 | 2019-05-01
3 | Compensación Capacitiva Baja California – Baja California Sur- Noroeste | 2015 y 2017 | En Licitación | 169.42 | 2019-05-01
4 | Guadalajara Industrial Bco. 2 | 2016 | Por Licitar | 168.3 | 2019-12-01
5 | Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora -Arizona, EUA | 2016 | Por Licitar | 22.6 | 2019-08-01
6 | Potrerillos Banco 4 | 2016 y 2017 | Por Licitar | 207.8 | 2020-04-01
7 | Chichi Suárez Bco. 1 | 2016 y 2017 | Por Licitar | 455.9 | 2020-03-01
8 | Zona La Laguna. | 2016 y 2017 | Por Licitar | 299 | 2023-04-01
9 | Sistema de Medición del MEM. | 2017 | Por Licitar | 4895.2 | 2020-12-01
10 | Red Eléctrica Inteligente.(REI) | 2017 | Por Licitar | 10207.8 | 2021-12-01
11 | Interconexión Baja California Sur - SIN | 2017 | Por Licitar | 21132.12 | 2023-06-01
12 | Ascensión II Banco 2. | 2017 | Por Licitar | 85.57 | 2019-04-01
13 | El Habal Banco 2. | 2017 | Por Licitar | 16.41 | 2029-04-01
14 | Tabasco Potencia MVAr. | 2017 | Por Licitar | 25.46 | 2019-12-01
15 | Donato Guerra MVAr. | 2017 | Por Licitar | 68.46 | 2019-12-01
16 | El Carrizo MVAr. | 2017 | Por Licitar | 4.88 | 2019-04-01
17 | Izúcar de Matamoros MVAr | 2017 | Por Licitar | 20.73 | 2019-04-01
18 | Esfuerzo MVAr | 2017 | Por Licitar | 24.4 | 2019-04-01
19 | Frontera Comalapa MVAr | 2017 | Por Licitar | 24.36 | 2020-04-01
20 | Alvarado II y San Andrés II MVAr | 2017 | Por Licitar | 41.49 | 2019-04-01
21 | Amozoc y Acatzaingo MVAr | 2017 | Por Licitar | 48.812 | 2019-04-01
22 | Compensación Reac. Indc. Esperanza | 2017 | Por Licitar | 33.82 | 2019-04-01
23 | Compensación Reac. Indc. en Seri | 2017 | Por Licitar | 188.96 | 2019-04-01
24 | El Arrajal Banco 1 | 2017 | Por Licitar | 59.81 | 2022-04-01
25 | Querétaro Banco 1 | 2017 | Por Licitar | 88.87 | 2019-04-01
26 | Interconexión Baja California - Imperial Irrigatión District | 2017 | Por Licitar | 88.127 | 2019-04-01
27 | Incremento Cap. de Transmisión Puebla, Temascal, Coatzacoalcos, Grijalva y Tbasco | 2017 | Por Licitar | 25.77 | 2019-04-01
28 | Maneadero entronque Ciprés - Cañon | 2017 | Por Licitar | 53.36 | 2019-04-01
29 | Kilómetro 110 - Tulancingo | 2017 | Por Licitar | 42.9 | 2019-09-01
30 | Suministro Oaxaca - Huatulco | 2017 | Por Licitar | 745.29 | 2019-04-01
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de CENACE y la CFE

## Tabla 5.4.1.
TABLA 5.4.1 PROYECTOS IDENTIFICADOS DE AMPLIACIÓN 2018
No. | Nombre | Clave | Fecha Factible de Entrada en Operación (FFEO) | Región de Control
1 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | P17-BC16 | 2021-04-01 | Baja California
2 | Panamericana Potencia Banco 3 | P17-BC14 | 2022-04-01
3 | Rubí entronque Cárdenas – Guerrero | P17-BC2 | 2021-04-01
4 | Frontera entronque Industrial - Universidad | P17-BC3 | 2021-04-01
5 | Camino Real MVAr | P16-BS2 | 2021-04-01 | Baja California Sur
6 | Loreto MVAr | P17-BS1 | 2021-04-01
7 | Recreo MVAr | P18-BS6 | 2021-04-01
8 | Santa Rosalía Banco 2 | P18-MU1 | 2020-04-01
9 | Mezquital MVAr (traslado) | P18-MU3 | 2020-04-01
10 | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | P17-CE2 | 2022-12-01 | Central
11 | Línea de transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya | M15-CE2 | 2021-04-01
12 | Nueva Rosita Banco 2 | P17-NE1 | 2023-04-01 | Noreste
13 | Las Mesas Banco 1 | P17-NE2 | 2022-04-01
14 | Traslado de Reactores en el Noreste | P18-NE4 | 2019-03-01
15 | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVAr | P18-NE8 | 2020-04-01
16 | Red de transmisión Reynosa - Monterrey | I16-NE3 | 2023-04-01
17 | Quila MVAr (Traslado) | P18-NO1 | 2020-04-01 | Noroeste
18 | Chihuahua Norte Bco.5 | P15-NT1 | 2021-04-01 | Norte
19 | Nuevo Casas Grandes Bco. 3 | P17-NT2 | 2021-04-01
20 | Francisco Villa Banco 3 | P17-NT5 | 2023-04-01
21 | Querétaro Potencia Banco 4 | P17-OC10 | 2022-04-01 | Occidental
22 | Valle de Mezquital Banco 1 (traslado) | P17-OC5 | 2021-04-01
23 | Línea de transmisión Silao Potencia - Las Colinas | P17-OC7 | 2022-04-01
24 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | P18-OC9 | 2021-04-01
25 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | P18-OC1 | 2020-04-01
26 | Enlace Tepic II - Cerro Blanco | P18-OC2 | 2019-04-01
27 | Compensación capacitiva en la zona Zacatecas | P18-OC3 | 2021-04-01
28 | León IV entronque Aguascalientes Potencia - León III | P18-OC5 | 2022-04-01
29 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | P18-OC8 | 2021-04-01
30 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | P17-OC9 | 2021-04-01
31 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | P16-OC3 | 2021-04-01
32 | Expansión de las zonas Uruapan y Apatzingán | P18-OC4 | 2022-04-01
33 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | P16-OC4 | 2020-04-01
34 | Puerto Real Bancos 1 y 2 | P17-PE2 | 2022-04-01 | Peninsular
35 | Compensación Capacitiva Isla Cozumel | P18-PE1 | 2021-04-01
36 | Línea de Transmisión Corriente Alterna Submarina Playacar-Chankanaab | P15-PE1 | 2024-03-01
37 | Línea de Transmisión Corriente Alterna en Tapachula Chiapas | P15-OR1 | 2023-12-01 | Oriental
38 | Tlaltizapán Potencia Banco 1 | P17-OR2 | 2022-04-01
39 | Olmeca Banco 1 | P18-OR1 | 2022-04-01
40 | Línea de transmisión La Malinche - Altzayanca Maniobras | P18-OR2 | 2021-12-01
Fuente: Elaboración de SENER con información de CENACE

## Tabla 5.4.2.
TABLA 5.4.2 OBRAS POR PROYECTO IDENTIFICADO DE AMPLIACIÓN 2018
No. | Clave | Nombre del proyecto | Nombre de la Obra | Tensión | Equipo | Transmisión |  | Transformación |  |  | Compensación
|  |  |  | kV |  | Circuitos | km-c | Cantidad | MVA | Transformación | MVAr
1 | P17-BC16 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | 230 |  | 2 | 8
2 | P17-BC14 | Panamericana Potencia Banco 3 | Panamericana Potencia Banco 3 |  | AT |  |  | 4 | 300 | 230/69
3 | P17-BC2 | Rubí entronque Cárdenas – Guerrero | Rubí entronque Cárdenas - Guerrero / 12, 14 | 115 |  | 2 | 8
4 | P17-BC3 | Frontera entronque Industrial - Universidad | Frontera entronque Industrial - Universidad / 12, 14 | 115 |  | 2 | 6
5 | P16-BS2 | Camino Real MVAr | Camino Real MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 7.5
6 | P17-BS1 | Loreto MVAr | Loreto MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 7.5
7 | P18-BS6 | Recreo MVAr | Recreo MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 12.5
8 | P18-MU1 | Santa Rosalía Banco 2 | Santa Rosalía Banco 2 |  | T |  |  | 1 | 20 | 115/13.8
9 | P18-MU3 | Mezquital MVAr (traslado) | Mezquital MVAr (traslado) | 115 | Reactor | [5 empty] | 2.5
10 | P17-CE2 | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | Deportiva – Toluca (recalibración) / 5 | 230 |  | 1 | 16
11 | M15-CE2 | Línea de transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya | Atlacomulco Potencia - Almoloya / 4 | 400 |  | 2 | 28
12 | P17-NE1 | Nueva Rosita Banco 2 | Nueva Rosita Banco 2 |  | AT |  |  | 3 | 112 | 230/115
13 | P17-NE2 | Las Mesas Banco 1 | Las Mesas - Huejutla II | 115 |  | 1 | 50
|  |  | Las Mesas entronque Axtla - Tamazunchale | 115 |  | 2 | 12
|  |  | Las Mesas Banco 1 |  | T |  |  | 4 | 300 | 400/115
|  |  | Axtla MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
14 | P18-NE4 | Traslado de Reactores en el Noreste | Frontera MVAr (traslado) | 400 | Reactor | [5 empty] | 50
|  |  | Río Escondido MVAr (traslado) | 400 | Reactor | [5 empty] | 75
15 | P18-NE8 | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVAr | Jiménez MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 5
|  |  | Las Norias MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 5
|  |  | San Fernando MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 5
16 | I16-NE3 | Red de transmisión Reynosa - Monterrey | Aeropuerto - Reynosa Maniobras / 1, 3 | 400 |  | 2 | 29
|  |  | Jacalitos - Regiomontano / 1, 3 | 400 |  | 2 | 180
|  |  | Reynosa Maniobras - Jacalitos / 1 | 400 |  | 2 | 66
|  |  | Ternium Maniobras - Regiomontano / 1, 3 | 400 |  | 2 | 30
|  |  | Jacalitos MVAr (reactor de bus) / 1 | 400 | Reactor | [5 empty] | 133.3
|  |  | Jacalitos MVAr (reactor de línea) / 1 | 400 | Reactor | [5 empty] | 66.6
17 | P18-NO1 | Quila MVAr (Traslado) | Quila MVAr (traslado) | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
18 | P15-NT1 | Chihuahua Norte Bco.5 | Ávalos Banco 3 (traslado) |  | AT |  |  | 3 | 100 | 230/115
|  |  | Chihuahua Norte Banco 5 |  | AT |  |  | 4 | 400 | 230/115
19 | P17-NT2 | Nuevo Casas Grandes Bco. 3 | Nuevo Casas Grandes Banco 3 |  | AT |  |  | 3 | 100 | 230/115
|  |  | Nuevo Casas Grandes MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 30
20 | P17-NT5 | Francisco Villa Banco 3 | Francisco Villa Banco 3 |  | AT |  |  | 3 | 100 | 230/115
21 | P17-OC10 | Querétaro Potencia Banco 4 | Querétaro Potencia Banco 4 |  | AT |  |  | 3 | 225 | 230/115
22 | P17-OC5 | Valle de Mezquital Banco 1 | Valle del Mezquital - Tap Zimapán | 115 |  | 1 | 3
|  |  | Valle del Mezquital entronque C.H. Zimapán - Dañu (93050) | 230 |  | 2 | 0.2
|  |  | Valle del Mezquital entronque Zimapán - Tap Zimapán (73620) | 115 |  | 2 | 0.2
|  |  | Valle del Mezquital Banco 1 (traslado) |  | AT |  |  | 4 | 133.3 | 230/115
|  |  | Huichapan MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
|  |  | Humedades MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
23 | P17-OC7 | Línea de transmisión Silao Potencia - Las Colinas | Silao Potencia - Las Colinas / 3, 4, 29 | 115 |  | 2 | 15.4
24 | P18-OC9 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | Aeroespacial MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 22.5
|  |  | Campanario MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
|  |  | Cimatario MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 30
|  |  | Montenegro MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 22.5
|  |  | Querétaro MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
|  |  | San Ildefonso MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 30
25 | P18-OC1 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) |  | AT |  |  | 4 | 133.3 | 230/115
26 | P18-OC2 | Enlace Tepic II - Cerro Blanco
27 | P18-OC3 | Compensación capacitiva en la zona Zacatecas | Fresnillo Sur MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
|  |  | Jerez MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
|  |  | San Jerónimo MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 15
28 | P18-OC5 | León IV entronque Aguascalientes Potencia - León III | El Granjeno - León Oriente (recalibración) / 5 | 115 |  | 1 | 3
|  |  | León IV entronque Aguascalientes Potencia - León III | 230 |  | 2 | 50
29 | P18-OC8 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | Guadalajara II - El Salto | 69 |  | 1 | 5.7
|  |  | Guadalajara II - Parque Industrial | 69 |  | 1 | 3.2
|  |  | Álamos MVAr | 69 | Capacitor | [5 empty] | 24
|  |  | Castillo MVAr | 69 | Capacitor | [5 empty] | 18
|  |  | Chapala MVAr (traslado) | 69 | Capacitor | [5 empty] | 8.1
|  |  | Mojonera MVAr (traslado) | 69 | Capacitor | [5 empty] | 18
|  |  | San Agustín MVAr | 69 | Capacitor | [5 empty] | 24
|  |  | Zapopan MVAr | 69 | Capacitor | [5 empty] | 24
30 | P17-OC9 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | Ojocaliente - Estancia de Ánimas | 115 |  | 1 | 3
|  |  | Loreto MVAr (traslado) | 115 | Capacitor | [5 empty] | 10
|  |  | Villa Hidalgo MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 22.5
31 | P16-OC3 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | Irapuato I - Irapuato II (recalibración) / 5 | 115 |  | 2 | 18
|  |  | Irapuato II Banco 3 (traslado) |  | AT |  |  | 4 | 133.3 | 230/115
32 | P18-OC4 | Expansión de las zonas Uruapan y Apatzingán | Parácuaro - Pradera | 115 |  | 1 | 21.2
|  |  | Parácuaro entronque Mazamitla - Pitirera | 400 |  | 2 | 0.2
|  |  | Parácuaro entronque Uruapan Potencia - Apatzingán | 115 |  | 2 | 1.6
|  |  | Pradera - Valle Verde | 115 |  | 1 | 9
|  |  | Taretan - Ario de Rosales | 69 |  | 1 | 30
|  |  | Taretan - Uruapan III | 69 |  | 1 | 1
|  |  | Parácuaro Banco 1 |  | T |  |  | 4 | 300 | 400/115
|  |  | Huacana MVAr | 69 | Capacitor | [5 empty] | 8.1
33 | P16-OC4 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | Conin - Marqués Oriente / 4 | 115 |  | 1 | 5
|  |  | Tepeyac - San Ildefonso / 4 | 115 |  | 1 | 9.5
34 | P17-PE2 | Puerto Real Bancos 1 y 2 | Escárcega Potencia - Punto de inflexión Sabancuy / 4 | 230 |  | 2 | 63
|  |  | Punto de inflexión Sabancuy - Puerto Real (Tramo Aéreo) / 40 | 230 |  | 2 | 27.2
|  |  | Puerto Real - Palmar | 34.5 |  | 2 | 35.6
|  |  | Puerto Real Bancos 1 y 2 |  | AT |  |  | 7 | 233.3 | 230/115
|  |  | Puerto Real Banco 3 (traslado) |  | T |  |  | 1 | 6.2 | 115/34.5
35 | P18-PE1 | Compensación Capacitiva Isla Cozumel | Cozumel MVAr | 34.5 | Capacitor | [5 empty] | 7.2
|  |  | Chankanaab MVAr | 34.5 | Capacitor | [5 empty] | 7.2
|  |  | Chankanaab II MVAr | 34.5 | Capacitor | [5 empty] | 7.2
36 | P15-PE1 | Línea de Transmisión Corriente Alterna Submarina Playacar-Chankanaab | Playa del Carmen - Playacar / 1, 12 | 115 |  | 1 | 2.5
|  |  | Playacar - Chankanaab II / 1, 9 | 115 |  | 1 | 25
|  |  | Chankanaab II Bancos 3 y 4 (SF6) / 1 |  | T |  |  | 2 | 120 | 115/34.5
|  |  | Chankanaab II MVAr | 115 | Capacitor | [5 empty] | 30
37 | P15-OR1 | Línea de Transmisión Corriente Alterna en Tapachula Chiapas | Angostura - Tapachula Potencia / 4 | 400 |  | 2 | 193.5
|  |  | Tapachula Potencia MVAr (reactor de línea) | 400 | Reactor | [5 empty] | 75
38 | P17-OR2 | Tlaltizapán Potencia Banco 1 | Morelos - Tianguistenco | 230 |  | 1 | 15
|  |  | Tlaltizapán Potencia - Tepalcingo | 115 |  | 1 | 25
|  |  | Tlaltizapán Potencia - Yautepec Potencia / 4 | 400 |  | 2 | 33
|  |  | Tlaltizapán Potencia entronque Tezoyuca - Jojutla | 115 |  | 2 | 0.5
|  |  | Tlaltizapán Potencia entronque Yautepec Potencia - Volcán Gordo | 400 |  | 2 | 0.5
|  |  | Yautepec Potencia – Zapata (93500 y 93190) / 35 | 230 |  | 2 | -
|  |  | Yautepec Potencia – Cementos Moctezuma (93300) / 35 | 230 |  | 1 | -
|  |  | Zapata – Cementos Moctezuma (93300) / 35 | 230 |  | 1 | -
|  |  | Yautepec Potencia – Industrial Cuautla II | 115 |  | 1
|  |  | Tlaltizapán Potencia Banco 1 |  | T |  |  | 4 | 500 | 400/115
39 | P18-OR1 | Olmeca Banco 1 | Manlio Fabio Altamirano - Olmeca / 24 | 400 |  | 2 | 40
|  |  | Olmeca - Temascal III / 3, 24 | 400 |  | 2 | 105
|  |  | Olmeca entronque Dos Bocas - Infonavit (73470) / 24 | 115 |  | 2 | 0.5
|  |  | Olmeca entronque Dos Bocas - Veracruz I (73370) / 24 | 115 |  | 2 | 0.5
|  |  | Olmeca entronque Veracruz I - J.B. Lobos (73950) / 24 | 115 |  | 2 | 3
|  |  | Olmeca Banco 1 / 24 |  | T |  |  | 4 | 500 | 400/115
40 | P18-OR2 | Línea de transmisión La Malinche - Altzayanca Maniobras | La Malinche - Altzayanca Maniobras / 3 | 230 |  | 2 | 14
1/ Obra instruida
12/ Circuito o tramo con cable subterráneo
14/ Operación inicial en 69 kV
24/ Reemplaza proyecto PRODESEN Dos Bocas Banco 7 y red asociada
29/ Tendido del cuarto circuito
3/ Tendido del primer circuito
35/ Sustitución de equipamiento serie para incremento en capacidad de transmisión a 386 MVA
36/ Reconstrucción de torres marinas con estructura de dos circuitos en 230 kV y dos circuitos en 34.5 kV
4/ Tendido del segundo circuito
4/ Tendido del segundo circuito
40/ Reconstrucción de torres aéreas de 115 kV por torres aéreas de 230 kV con conductor 1113 ACSR
5/ Recalibración
6/ Corriente Directa
8/ Reconstrucción de torres de un circuito por torre
9/ Cable Submarino
AT. Autotransformador
Cap. Capacitivo
Ind. Inductivo
CEV. Compensador Estático de VArs
STATCOM. Static Compensator
T. Transformador
EC. Estación Convertidora
Fuente: Elaboración SENER con información de CENACE

## Tabla 5.4.3.
TABLA 5.4.3 PROYECTOS IDENTIFICADOS DE MODERNIZACIÓN
(Miles de Pesos)
No. | Nombre del Proyecto | Gerencia Regional de Transmisión | Fecha Factible | Tiempo estimado de Construcción (meses) | Criterio aplicable por el transportista | Descripción del proyecto | Monto estimado de inversión
1 | Proyecto de Inversión de CEV’s para CFE Transmisión 2018 - 2021 | Varias | 2022-12-01 | 48 | “b” y “e” | Modernización de 8 Compensadores Estáticos de VAr | 1217842
2 | Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal II y Minatitlán II-A3360-Temascal II | Oriente | 2023-04-01 | 60 | “b" | Programa anual de 2019 a 2023 del reemplazo de conductor y torres circuitos de 400 kV con un total de 40 km-L | 55320
3 | Modernización de la subestación Cuadro de Maniobras Cerro del Mercado | Norte | 2020-06-01 | 17 | “b” y “d” | Normalización de la subestación eléctrica Maniobras Cerro del Mercado en 115 kV. | 18798
4 | Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc | Peninsular | 2020-08-01 | 19 | “b” | 3ª etapa Elevación de Buses S.E. Nizuc 115 kV, a través de la conclusión de la sustitución de estructuras de concreto en condiciones de termino de vida útil y de buses tubulares con aislamiento envejecido. | 32880
5 | Sustitución de equipos de protección limitados por capacidad de cortocircuito en la GRT Noroeste | Noroeste | 2021-12-01 | 24 | “a” | Sustitución de interruptores en varias subestaciones que son atendidas por la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste por limitaciones en el nivel de cortocircuito. | 17632
6 | Construcción de una bahía en la SE Culiacán I | Noroeste | 2021-04-01 | 13 | “d” | Construcciones de un alimentador en 115 kV para eliminar el TAP e interconectar la LT a la SE Culiacán I. | 19514
Categorías aplicables por el transportista
a. Proyectos motivados por la Violación de Capacidades Interruptivas de Interruptores en AT y/o Equipamiento serie asociado.
b. Equipo Obsoleto (por vida útil o refaccionamiento).
c. Equipo con Daño.
d. Cambio de arreglo de SE o reconfiguración de la topología.
e. Cambio de Equipo por imposibilidad tecnológica.
f. Escalar especificaciones no acordes a su entorno.
Fuente: CENACE